ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 ноября 2021 г.

КГП на ПХВ «районная больница Урджарского района» УЗ ВКО, находящееся по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:

| № | Наименование лота | Ед. измерения | Количество | Цена, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промывающий раствор №2 Специальный чистящий реагент предназначенный для очистки от органических и неорганических загрязнений всей гидравлической системы в автоматическом коагулометре. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Фасовка не менее 2500мл. | кан | 5 | 86 440,00 |
|  | Диагностический набор для определения протромбинового времени Набор реагентов для определения протромбинового времени на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра. | наб | 5 | 63 800,00 |
|  | Диагностический набор для определения АПТВ Набор реагентов для определения АПТВ на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 360 тестов. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра. | наб | 3 | 46 680,00 |
|  | Диагностический набор для определения фибриногена Набор реагентов для определения фибриногена на автоматическом коагулометре. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 450 тестов. В состав набора обязательно должен входит калибратор и специальный разбавитель. Флаконы с реагентами должны быть полностью адаптированы для держателей реагентов в платформе коагулометра и не требовать дополнительного переливания. Наличие специальной электронной тест-карты для совместимости реагентов со считывателем кодов коагулометра. | наб | 2 | 172 000,00 |

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б.

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 11 часов 00 минут «15» ноября 2021 года.

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 16 часов 00 минут «15» ноября 2021 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7223/03-12-64(бухгалтерия).