**Информация о медицинской технике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники** | **«Инструменты медицинские»** |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской технике*  | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Зажим кровоостанавливающий, типа «москит» артериальный, для полой вены, детский, прямой, изогнутый, длинный, Halstead, Pean, De Bakey, Satinsky, Harken, Fergusson, 10,0 см; 12,0 см; 12,5см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 19,0 см; 20,0 см | ЗАЖИМ HALSTEAD КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ"Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотеченияОбщая длина не менее 12,5 не более 12,7 см, прямойМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 12 |
| 2 | Щипцы артериальные, прямые, изогнутые, Halsted, Leriche, Coller, Crile, Rochester-Pean, Ochsner-Kocher, Cairns, Dunhill, 13,0 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 24,0 см; 26,0 см; 30,0 см; 36,0 см | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, Для пережатия кровеносных сосудов во время хирургической операции для предотвращения кровотечения. Также предназначен для захвата и удаления инородных тел, слюнных камней, осколков зуба и так далее.Общая длина: не менее 14см не более 14,5 см.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC.Рабочая часть прямая, имеет зубчики: на одной губке располагается один, на второй — два. Они обеспечивают надежное удержание тканей и расходников На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Соединение бранш типа: "закрытый замок"Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания.Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 3 |
| 3 | Зажим для операционного белья, с зажимом для трубки, Schaedel, Jones, Engl.Model, Doyen, Bernhard, Lane, Backhaus, Ball & Socket, Roeder, Lorna, Tohoku-Japan, Peers 5,0 см; 8,0 см; 9,0 см; 10,0 см; 11,0 см; 13,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 16,5 см; 18,0 см; 20,0 см | ЗАЖИМ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ Для удержания и фиксации операционного белья на теле пациента, разграничения вскрытых полостей и краёв раны. Зажим позволяет выделить операционную полость, обезопасить её от проникновения бактерий с других участков по поверхности. Общая длина: не более 8см.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC.Рабочая часть изогнутая. Соединение бранш типа: "закрытый замок"Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 18 |
| 4 | Пинцет для перевязки, стандартный, прямой, изогнутый, зубчатый, узкий, тонкий, ушной, байонетный, Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown, Duehrssen, Wangensteen, Stille, Troeltsch(Wilde), Lucae, Jansen, 10,5см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см, 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,0 см; 17.5 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см | ПИНЦЕТ POTTS-SMITH Для фиксации жёстких тканей, к числу которых относятся кожные покровы, фасции, сухожилия, а также для шовных материалов во время хирургических операций.Общая длина: не менее 18 см не более 18,2 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 5 | Пинцет для перевязки, стандартный, прямой, изогнутый, зубчатый, узкий, тонкий, ушной, байонетный, Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown, Duehrssen, Wangensteen, Stille, Troeltsch(Wilde), Lucae, Jansen, 10,5см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см, 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,0 см; 17.5 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см | ПИНЦЕТ POTTS-SMITH Для фиксации жёстких тканей, к числу которых относятся кожные покровы, фасции, сухожилия, а также для шовных материалов во время хирургических операций.Общая длина: не менее 18 см не более 18,2 см, зубцы 1х2Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 6 | Пинцет для перевязки, стандартный, прямой, изогнутый, зубчатый, узкий, тонкий, ушной, байонетный, Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown, Duehrssen, Wangensteen, Stille, Troeltsch(Wilde), Lucae, Jansen, 10,5см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см, 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,0 см; 17.5 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см | ПИНЦЕТ BROWN ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ, ПРЯМОЙ, ЗУБЧАТЫЙ ДЛИНА не менее 15СМ не более 15,2 см Зубчики продольные. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 2 |
| 7 | Пинцет, остроконечный, прямой, изогнутый, зубчатый, ребристый, для удаления опухолей, для извлечения осколков, для покровного стекла, для хирургии энтропиона, с/без штифта, с/без фиксатора, изогнутый влево/вправо, байонетный, Jeweler's, Jeweler, Jeweler TUC, Heifetz, Hunt, Feilchenfeld, Hunter, Walter-Carmalt, Stieglitz, Peet, Ralk, Kuehne, Gill-Fuchs, Erhardt, Snellen, Potts-Smith, Potts-Smith TUC, Adson, Adson TUC, Cushing, Cushing TUC, Cushing-Taylor, Cushing-Taylor TUC, London College, Flagg, Crane-Caplan, Miller, 7,5 см; 8,0 см: 9,0 см; 10,0 см; 10,5 см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,5 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 22,0 см; 23,0 см; 25,0 см | МИКРО-ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ ШИРИНА не менее 06ММ , ДЛИНА не более 18СМ не менее 17,8 см Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 8 | Пинцет, остроконечный, прямой, изогнутый, зубчатый, ребристый, для удаления опухолей, для извлечения осколков, для покровного стекла, для хирургии энтропиона, с/без штифта, с/без фиксатора, изогнутый влево/вправо, байонетный, Jeweler's, Jeweler, Jeweler TUC, Heifetz, Hunt, Feilchenfeld, Hunter, Walter-Carmalt, Stieglitz, Peet, Ralk, Kuehne, Gill-Fuchs, Erhardt, Snellen, Potts-Smith, Potts-Smith TUC, Adson, Adson TUC, Cushing, Cushing TUC, Cushing-Taylor, Cushing-Taylor TUC, London College, Flagg, Crane-Caplan, Miller, 7,5 см; 8,0 см: 9,0 см; 10,0 см; 10,5 см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,5 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 22,0 см; 23,0 см; 25,0 см | МИКРО-ПИНЦЕТ БАЙОНЕТНЫЙ ШИРИНА 06ММ ДЛИНА не более 18СМ не менее 17,8 см, ЗУБЦЫ 1Х2 Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 9 | Ножницы хирургические, прямые, изогнутые, урологические, гинекологические, Grazil, Richter, Fergusson, Deaver, Mixter, Mayo-Noble, Mayo-Harrington, Mayo, Mayo-Stille, Wertheim, Grazil, Richter, 13,0 см; 14,0 см, 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см;18,5 см; 19,5 см; 20,0 см; 21 см; 22,5 см | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, Предназначены для рассечения мягких тканей.Общая длина не менее 17 см не более 17,2 смРабочие части тупоконечные прямыеМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 10 | Ножницы хирургические, прямые, изогнутые, урологические, гинекологические, Grazil, Richter, Fergusson, Deaver, Mixter, Mayo-Noble, Mayo-Harrington, Mayo, Mayo-Stille, Wertheim, Grazil, Richter, 13,0 см; 14,0 см, 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см;18,5 см; 19,5 см; 20,0 см; 21 см; 22,5 см | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, Предназначены для рассечения мягких тканей.Общая длина не менее 17 см не более 17,2 смРабочие части тупоконечные изогнутыеМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 11 | Ножницы, прямые, изогнутые, для рассечения, детские, деликатные, зубчатые, изогнутые под углом, S-образные, для хрящей, для перегородки, для пальцев, анатомические, для подтяжки лица, Doyen Bauchdecken, Kelly Fistel, Metzenbaum, Metzenbaum-Nelson, Sanvenero, Joseph, Potts-Smith, Hegemann-Diethrich, Potts-De Martel, Schmieden-Taylor Durа, Olivecrona Trigeminus, Cartilage, Indoe, Potts-Smith, Knowles, Lister-Excentric, Goldman-Fox, Locklin, Dean, Castroviejo, Vannas Mod.Tubingen, Mayo, Mayo-Stille, Cardinale, De Bakey, Lexer, Toennis-Adson, Kaye, Locklin, Bellucci, Killian, 8,5см; 11,5 см; 12,0 см; 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см, 15,0 см; 15,5 см, 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 28,0 см; 30,0 см; 36,0 см; 4,0 мм | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON Предназначены для рассечения мягких тканей.Общая длина не менее 18 см не менее 17,8 смРабочие части тупоконечные прямыеМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 12 | Ножи-скальпели; Ручка, ручка-крючок, для проволочной пилы; Проводник Martel для проволочной пилы | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 3Предназначена для прикрепления одноразового лезвия и последующего рассекания мягких тканей.Общая длина 12,5 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 13 | Ножи-скальпели; Ручка, ручка-крючок, для проволочной пилы; Проводник Martel для проволочной пилы | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 4Предназначена для прикрепления одноразового лезвия и последующего рассекания мягких тканей.Общая длина не менее 13 см не более 13,5 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 14 | Ножи-скальпели; Ручка, ручка-крючок, для проволочной пилы; Проводник Martel для проволочной пилы | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 7Предназначена для прикрепления одноразового лезвия и последующего рассекания мягких тканей.Общая длина не более 16 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 15 | Иглодержатель, с фиксатором, с удобной ручкой, гладкие бранши, S-образный, деликатный, прямой, изогнутый, изогнутый под углом, слегка изогнутый, зубчатый, гладкий, TUC, Boynton TUC, Derf TUC, Derf-Converse, Collier, Doyen, Webster, Kilner, Halsey, Neivert, Crile-Wood TUC, Carroll TUC, Crile-Murray, Jacobson TUC, Bozemann TUC, Sarot TUC, Brown, New Orleans TUC, Senning модель Schwed TUC, M.G.H., Adson, Mayo-Hegar TUC, Baumgartner, Heaney, Jameson, Masson TUC, Finocchietto TUC, Wangensteen TUC, Stratte TUC, Wertheim TUC, Mathieu TUC, Lichtenberg TUC, Zweifel TUC, Crile, Toennis TUC, Langenbeck TUC, Hoesel, Young-Hryntschak, De Bakey TUC, Ryder/French-Eye TUC, Eufrate Pasque TUC, Carroll, New Orleans, Derf, Converse TUC, Kilner TUC, Neivert TUC, Webster TUC, Halsey TUC, Metzenbaum TUC, Mathieu-Ryder TUC, Arruga TUC, Hoesel TUC, Luethy-Beck TUC, Langenbeck-Ryder, Sternum TUC, Castroviejo TUC, Castrovoejo, Jacobson, Wachenfeldt, Hegenbarth, Michel, Lange, Childe, Diamond, 10,0 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см; 5,0 мм 32 см; 5,0 мм 33 см | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ CRILE-WOOD Для захвата и фиксации игл при наложении швов во время хирургических операций.Общая длина: не более 18см не менее 17,8см.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 4 |
| 16 | Иглодержатель, с фиксатором, с удобной ручкой, гладкие бранши, S-образный, деликатный, прямой, изогнутый, изогнутый под углом, слегка изогнутый, зубчатый, гладкий, TUC, Boynton TUC, Derf TUC, Derf-Converse, Collier, Doyen, Webster, Kilner, Halsey, Neivert, Crile-Wood TUC, Carroll TUC, Crile-Murray, Jacobson TUC, Bozemann TUC, Sarot TUC, Brown, New Orleans TUC, Senning модель Schwed TUC, M.G.H., Adson, Mayo-Hegar TUC, Baumgartner, Heaney, Jameson, Masson TUC, Finocchietto TUC, Wangensteen TUC, Stratte TUC, Wertheim TUC, Mathieu TUC, Lichtenberg TUC, Zweifel TUC, Crile, Toennis TUC, Langenbeck TUC, Hoesel, Young-Hryntschak, De Bakey TUC, Ryder/French-Eye TUC, Eufrate Pasque TUC, Carroll, New Orleans, Derf, Converse TUC, Kilner TUC, Neivert TUC, Webster TUC, Halsey TUC, Metzenbaum TUC, Mathieu-Ryder TUC, Arruga TUC, Hoesel TUC, Luethy-Beck TUC, Langenbeck-Ryder, Sternum TUC, Castroviejo TUC, Castrovoejo, Jacobson, Wachenfeldt, Hegenbarth, Michel, Lange, Childe, Diamond, 10,0 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см; 5,0 мм 32 см; 5,0 мм 33 см | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ RYDER/FRENCH TUC, С НАСЕЧКОЙ 0,2ММ ДЛЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗМЕРОМ ДЛИНА не более 18СМ. С КАРБИДВОЛЬФРАМОВЫМИ ВСТАВКАМИ, ЗОЛОТЫЕ КОЛЬЦА НА РУЧКАХ. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 4 |
| 17 | Зажим, прямой, изогнутый, диссекционный, лигатурный, мышечный, детский, для удерживания губки, для захватывания, хирургический, удерживающий, костный, Hartmann, Overholt-Geissendoerfer, Dixon-Lovelace, Schnidt-Sawtell, Rochester-Carmalt, Overholt-Mixter, Heiss, Rumel, Zenker, Mixter, Kantrowitz, Gemini, Birkett, Wikstroem, Heaney-Ballantine, Heaney-Kanter, Heaney-Rezak, Moynihan, Phaneuf, Presbyterian, Waugh, Foerster-Ballenger, Rampley, Teale, Allis, De Bakey-Pean, De Bakey, Leland-Jones, Satinsky, Lambert-Kay, De Bakey-Bahnson, Morris-De Bakey, Lahey, Mastin, Cottle Columella, Martel, Willet-Martel, Sairges, Duplay, Museux, Henrotin, Gerster-Lowman, 10,0 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 16,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,0 см; 20,5 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,5 см; 6 мм 24,0 см; 8 мм 24,0 см; 10 мм 24,0 см | ЗАЖИМ FOERSTER-BALLENGER -Корнцанг (зажим)-хирургический зажимный инструмент с рабочими частями, имеющими форму зерен,изогнутый, используетсяДля введения тампона в глубокую рану; проводки дренажа через длинный узкий канал; извлечения из глубоких раневых каналов инородных предметов; подачи перевязочного материала и хирургических инструментов. Общая длина: не менее 18 см не более 18,2 см.Корнцанг должен соответствовать следующим требованиям:o иметь эластичные рукоятки, для фиксации объектов разного объёма;o иметь ребристую рабочую поверхность, для прочного надежного захвата тампонов и дренажей;o длина рукоятки и рабочей части должна соотноситься как 1:1;Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC.Рабочие бранши прямые, окончатые  | 3 |
| 18 | Крючок: маленький, деликатный, гибкий, острый, притупленный, 1/2/3/4 зубца, S-образный, Gillies, Kilner, Frazier, O'connor, Graefe, Cushing, Moldestad, Joseph, Guthrie, Rollet, Knapp, Meyerding, Senn-Green, Langenbeck, Desmarres, Cushing, Gil-Vernet, Senn-Miller, Ragnell-Davis, Walter, Taylor, Volkmann, Kocher, Korete, Billroth, Ollier, Israel, Langenbeck, Obwegeser, Kocher-Langenbeck, Sauerbruch, Martin, Tubingen, Simon, Brunner, Lahey, Middeldorpf, Brom, Crile, Krayenbuehl, Biemer, Fisch, Mueller, Cottle, Cottle(Millard), Kilner, Cottle-Neivert, Converse, Masing, Green, Rosen, Nagahara, 10,0 см; 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 22,5 см; 23.0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 28,0 см; 5 мм 17,0 см; 1,0 мм 18,5 см; 1,2 мм 18,5 см; 2 мм 16,0 см; 5 мм 16,0 см; 7 мм 16,0 см; 10 мм 16,0 см; 18x7 мм 18,0 см; 16x5 мм 18,0 см; 7x4 мм 18,0 см; 10x3 мм 18,0 см; 10x4 мм 18,0 см; 10x6 мм 15,0 см; 20x6 мм 15,0 см; 10x6 мм 16,0 см; 17х5 мм 16,0 см; 20x6 мм 16,0 см; 22х8 мм 16,0 см; 8 мм 13,0 см; 10 мм 13,0 см; 12 мм 13,0 см; 14 мм 13,0 см; 16 мм 13,0 см; 18 мм 13,0 см; 8 мм 16,0 см; 10 мм 16,0 см; 12 мм 16,0 см; 14 мм 16,0 см; 16 мм 16,0 см; 18 мм 16,0 см; 8 мм 20,0 см; 10 мм 20,0 см; 12 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 16 мм 20,0 см; 18 мм 20,0 см; 8 мм 24,0 см; 10 мм 24,0 см; 12 мм 24,0 см; 14 мм 24,0 см; 16 мм 24,0 см; 18 мм 24,0 см; 9 мм 24,0 см; 11 мм 24,5 см; 13 мм 24,5 см; 15 мм 24,5 см; 18 мм 24,5 см; 9 мм 28,0 см; 11 мм 28,0 см; 13 мм 28,0 см; 15 мм 28,0 см; 18 мм 28,0 см; 50х55 мм; 70х40 мм; 70х50 мм; 70х65 мм; | КРЮЧОК FRAZIER Для нервов и сосудов, деликатный. Закруглен по радиусу.Общая длина не более 13 см не менее 12,8 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 19 | Ретрактор, острый, притупленный, гибкий, прямой, двойной, самоудерживающий, для нерва, широкий, универсальный, Cushing, Weitlaner, Friedman, Horsley, Sachs, Scoville, Love, Martin, Morris, Richardson, Richardson-Eastman, Hoesel, Caspar, Fritsch, Kocher, Doyen-Stille, Doyen, Tuffier, Harrington, Miculicz, Kelly, Deaver, Koerte, Zenker, Meyerding, Kader, Coryllos, Sauerbruch, St.Marks, Davidson, Heaney, Roux, Collin-Hartmann, Farabeuf, Parker, Mathieu, Parker-Langenbeck, Czerny, Goelet, Canny Ryall, Yancoskie, Young, Cooley, Cooley-Struck, Aufricht(Walter), Aufricht, Shepens, Leyla-1, Leyla-2, 10 мм 20,0 см; 3 мм 7,0 см; 7 мм 9,0 см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19 мм 18,0 см; 22 мм 21,5 см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25 мм 30,5 см; 25 мм 33,0 см; 25 мм 36,0 см; 38 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38 мм 30,5 см; 50 мм 30,5 см; 75 мм 30,5 см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 cм; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | РЕТРАКТОР CUSHING СПИНАЛЬНЫЙ длина не менее 20СМ не более 20,2 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 20 | Ретрактор, острый, притупленный, гибкий, прямой, двойной, самоудерживающий, для нерва, широкий, универсальный, Cushing, Weitlaner, Friedman, Horsley, Sachs, Scoville, Love, Martin, Morris, Richardson, Richardson-Eastman, Hoesel, Caspar, Fritsch, Kocher, Doyen-Stille, Doyen, Tuffier, Harrington, Miculicz, Kelly, Deaver, Koerte, Zenker, Meyerding, Kader, Coryllos, Sauerbruch, St.Marks, Davidson, Heaney, Roux, Collin-Hartmann, Farabeuf, Parker, Mathieu, Parker-Langenbeck, Czerny, Goelet, Canny Ryall, Yancoskie, Young, Cooley, Cooley-Struck, Aufricht(Walter), Aufricht, Shepens, Leyla-1, Leyla-2, 10 мм 20,0 см; 3 мм 7,0 см; 7 мм 9,0 см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19 мм 18,0 см; 22 мм 21,5 см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25 мм 30,5 см; 25 мм 33,0 см; 25 мм 36,0 см; 38 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38 мм 30,5 см; 50 мм 30,5 см; 75 мм 30,5 см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 cм; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | РЕТРАКТОР WEITLANER Изогнутая рабочая часть заканчивается зубьями с каждой стороны — они расположены симметрично, их по четыре.Расширитель оснащен фиксатором, чтобы держать ткани в нужном положении и исключить их движение.Общая длина не менее 16,5 см, самоудерживающийсяМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 21 | Ретрактор, острый, притупленный, гибкий, прямой, двойной, самоудерживающий, для нерва, широкий, универсальный, Cushing, Weitlaner, Friedman, Horsley, Sachs, Scoville, Love, Martin, Morris, Richardson, Richardson-Eastman, Hoesel, Caspar, Fritsch, Kocher, Doyen-Stille, Doyen, Tuffier, Harrington, Miculicz, Kelly, Deaver, Koerte, Zenker, Meyerding, Kader, Coryllos, Sauerbruch, St.Marks, Davidson, Heaney, Roux, Collin-Hartmann, Farabeuf, Parker, Mathieu, Parker-Langenbeck, Czerny, Goelet, Canny Ryall, Yancoskie, Young, Cooley, Cooley-Struck, Aufricht(Walter), Aufricht, Shepens, Leyla-1, Leyla-2, 10 мм 20,0 см; 3 мм 7,0 см; 7 мм 9,0 см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19 мм 18,0 см; 22 мм 21,5 см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25 мм 30,5 см; 25 мм 33,0 см; 25 мм 36,0 см; 38 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38 мм 30,5 см; 50 мм 30,5 см; 75 мм 30,5 см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 cм; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | РЕСТРАКТОР ADSON ПРИТУПЛЕННЫЙ САМОУДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ длина не более 14,0 СМ не менее 13,9 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 22 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ АБДОМИНАЛЬНЫЙ, ГИБКИЙ Общая длина не более 20 см, диаметр не менее 12 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 23 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ АБДОМИНАЛЬНЫЙ, ГИБКИЙ Общая длина не более 20 см, диаметр не менее 17 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 24 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ АБДОМИНАЛЬНЫЙ, ГИБКИЙ Общая длина не более 20 см, диаметр не менее 25 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 25 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ АБДОМИНАЛЬНЫЙ, ГИБКИЙ Общая длина не менее 25 см, диаметр не менее 25 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 26 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ TUFFIER Общая длина не менее 20 см, двухсторонний, диаметр 25 и 17 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 27 | Трубчатый инструмент прямой, изогнутый, RF, Bruenings, 20,0 см; 30,0 см; 40,0 см; 50,0 см; 60,0 см | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ FRAZIER . АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА Для проведения аспирации.Размеры 9СМ, 8СН, изогнута на 45 град.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 28 | Щипцы, защитные, костные, универсальные, прямые, изогнутые, Adison, Friedmann, Stellbrink, Cleveland, Mead, Hartmann, Blumenthal, Luer, Lempert, Bacon, Marquardt, Mayfield, Bohler, Kleinert-Kutz, Ruskin, Beyer, Zaufal-Jansen, , 18/24x75мм; 2x13мм; 3x8мм; 2x10 мм, 23,0см; 3x10 мм, 23,0см; 4x10 мм, 23,0см; 12,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 30,0 см; | ЩИПЦЫ ADISON ЗАЩИТНЫЕ длина не менее 15СМ не более 15,3 см, изогнутыеМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 29 | Элеватор, мини-элеватор, изогнутый, изогнутый влево/вправо, апикальный, большой, острый, полуострый, притупленный, синуслифт, для перегородки, корневой, Seldin, Apical 302, Apical 302, Winter, Flohr, White, Cryer, Cryer 27, Cryer 28, Cryer 28 S, Bein, Coleman, Coupland, Friedman, Lindo Levian, Miller-Apexo, Hylin, Lecluse, Pott, Warwick-James, W.F. Barry, Heidebrink, West, Langenbeck, Williger, Sebileau, Extrem, Alderdyce, McDonald, Freer, Hoen, Adson, Stiller, Cobb, Boies, Goldmann, H-3 Links, Н-2, Mc Kenty, Joseph-Masing, Halle, Joseph, Cottle, Mc Kenty, Masing, Howarth, Killian, Pierce, Pennington, Henahan, Locke, 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 23,0 см; 7 мм 19,0 см; 15 мм 19,0 см; 20 мм 19,0 см; | ЭЛЕВАТОР LANGENBECK Элеватор костный, рабочая часть изогнутая овальная шпателеобразная, рукоятка плоская с продольными бороздами, общая длина не менеем19,5 см не более 19,6 см, диаметр рабочей части 8 ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 30 | Щипцы, защитные, костные, универсальные, прямые, изогнутые, Adison, Friedmann, Stellbrink, Cleveland, Mead, Hartmann, Blumenthal, Luer, Lempert, Bacon, Marquardt, Mayfield, Bohler, Kleinert-Kutz, Ruskin, Beyer, Zaufal-Jansen, , 18/24x75мм; 2x13мм; 3x8мм; 2x10 мм, 23,0см; 3x10 мм, 23,0см; 4x10 мм, 23,0см; 12,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 30,0 см; | ЩИПЦЫ BLUMENTHAL КОСТНЫЕ Для рассечения кости, обработке опила кости, удалении небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости.Общая длина: не более 15,5 см не менее 15,8 см.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 31 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ STILLE КОСТНЫЕ Для рассечения кости, обработке опила кости, удалении небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости.Общая длина: не более 23см не менее 22,8 смМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 32 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | КУСАЧКИ LEKSELL-STILLE Для рассечения кости, обработке опила кости, удалении небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости.Общая длина:не менее 24см не более 24,2 см, диаметр не менее 8ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 33 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | ЩИПЦЫ КУСАЧКИ LEKSELL-STILLE КОСТНЫЕ Для рассечения кости, обработке опила кости, удалении небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости.Общая длина: не более 24см не менее 23,8 см, диаметр не более 4ммМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 34 | Зажим для захватывания тканей, взрослый/детский, Allis, Allis-Adair, Boys-Allis, Lockwood-Allis, Littlewood, Williams, 12,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 36,0 см | ЗАЖИМ ALLIS, ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, Для удержания кожи, фасций, мышц, брюшины для оттягивания или фиксации. Головка имеет зубцы и может повредить ткани, поэтому обычно не используется для удержания мягких или хрупких тканей и органов.Общая длина:не более 15см не менее 14,8, зубцы 5х6Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 12 |
| 35 | Зажим артериальный, зубчатый, деликатный, детский, прямой, изогнутый, S-образный, Chaput, Tuffier, Kroenlein, Spencer-Wells, Carrel, Terrier, Pean, Overholt, Adson, Meeker, Dixon-Lovelace, Dandy, Bainbridge, Bengolea, Heiss, Roberts, Sarot, Crafoord, Johns-Hopkins, Mixter, Mixter-O'shaugnessy, Bride, Bridge, Lawrence, Toennis, Lower, Finocchietto, Hoen, Raimondi, 8,5 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 20,5 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 24,0 см; 26,0 см; 28,0 см; 36,0 см | ЗАЖИМ RAIMONDI АРТЕРИАЛЬНЫЙ, Общая длина не меее 12,5 не более 12,7 см смИзогнутыйМатериал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 24 |
| 36 | Ножи-скальпели; Ручка, ручка-крючок, для проволочной пилы; Проводник Martel для проволочной пилы | РУЧКА ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОЙ ПИЛЫЯвляется составной частью проволочной пилы, которая используется при разрезании костиИнструмент 0-образной формы (рукоятка, в середине которой закреплен стержень с петлеобразным крючком на конце)Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 37 | Ножи-скальпели; Ручка, ручка-крючок, для проволочной пилы; Проводник Martel для проволочной пилы | ПРОВОДНИК MARTEL ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОЙ ПИЛЫДля проведения проволочной пилы.Общая длина не менее 33 см.Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC.Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии.Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 2 |
| 38 | Шпатель, округленный, квадратный, гибкий, для оттеснения внутренностей, для мочевого пузыря, легочный, вогнутый, выгнутый, гибкий, Tuffier, Haberer, Reverdin, Legueu, Kocher, Allison, Castroviejo-Barraquer, Heifetz , Olivercona, Jaeger, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см;16 ,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14.0 см, 6мм 15.5см; 200х12 мм; 200х17 мм; 200х25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67 мм 26,0 см; 8 мм 20,0 см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20 мм 20,0 см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ ШИРИНА не более 17ММ, ДЛИНА не более 20СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 39 | Ретрактор-крючок,1 зубец, 2 зубца, Groningen, Smithwick, Dandy, Krayenbuehl, Biemer, Fisch, Cushing Dura, Adson, Graham, Emmet, Simon, 14,0 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 26,0 см; 33,0 см; 42,0 см; | РЕТРАКТОР-КРЮЧОК DANDY для нервов. Изогнут под улом 90 градусов, атравматический кончик. Длина не более 20 см не менее 20,3 см. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя.Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования.Инструмент пассивирован | 1 |
| 40 | Диссектор, микродиссектор, притупленный, Rhoton, Dura, Davis Dura, Toennis Dura, Sachs Dura, Frazier Dura, Hoen Dura, Olivecrona Dura, Milligan Dura, Penfield Dura, Fisch, Agris-Dingman, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3 мм 18,5 см; 3мм 21,5 см; | ДИССЕКТОР PENFIELD ФИГ.1 ДЛИНА не более 17,5СМ Двухсторонний, круглый/овальный. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 41 | Диссектор, микродиссектор, притупленный, Rhoton, Dura, Davis Dura, Toennis Dura, Sachs Dura, Frazier Dura, Hoen Dura, Olivecrona Dura, Milligan Dura, Penfield Dura, Fisch, Agris-Dingman, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3 мм 18,5 см; 3мм 21,5 см; | ДИССЕКТОР PENFIELD ФИГ.2 ДЛИНА не более 19,5СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 42 | Диссектор, микродиссектор, притупленный, Rhoton, Dura, Davis Dura, Toennis Dura, Sachs Dura, Frazier Dura, Hoen Dura, Olivecrona Dura, Milligan Dura, Penfield Dura, Fisch, Agris-Dingman, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3 мм 18,5 см; 3мм 21,5 см; | ДИССЕКТОР PENFIELD ФИГ.3 ДЛИНА не более 19,5СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 43 | Диссектор, микродиссектор, притупленный, Rhoton, Dura, Davis Dura, Toennis Dura, Sachs Dura, Frazier Dura, Hoen Dura, Olivecrona Dura, Milligan Dura, Penfield Dura, Fisch, Agris-Dingman, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3 мм 18,5 см; 3мм 21,5 см; | ДИССЕКТОР PENFIELD ФИГ.4 ДЛИНА не более 20,5СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 44 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ KERRISON ДЛЯ ЛАМИНЭКТОМИИ, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ВВЕРХ под углом 90 градусов, ширина шага 3ММ ДЛИНА не более 15СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 45 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ KERRISON ДЛЯ ЛАМИНЭКТОМИИ, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ВВЕРХ под углом 90 градусов, ширина укуса 5ММ , рабочая ДЛИНА не менее 15СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 46 | Щипцы-кусачки, костные, для ламинэктомии, прямые, изогнутые вверх/вниз, Semb, Stille, Stille-Ruskin, Roettgen-Ruskin, Leksell-Stille, Stille-Luer, Sauerbruch, Frykholm, Echlin, Ruskin, Smith-Peterson, Micro-Friedmann, Cottle Kazanjian, Cleveland-Gardner, Markwalder, Liston, Littauer-Liston, Cleveland, Ruskin-Liston, Indoe, Walton-Liston, Stille-Liston, Liston-Key(Tudor-Edwards), De Vilbiss, Dahlgreen, Kerrison, Easyclean, Kerrison-Bajonett, Kerrison-Colclough, Ferris-Smith, Hajek-Kofler, Plattfuss, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4х4 мм; 5х5 мм; 6х6 мм; | ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ KERRISON ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ВНИЗ ширина укуса 3ММ длина 15СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 47 | Кусачки, прямые, изогнутые вверх/вниз под углом, Cushing, Love-Gruenwald, Spurling, Selverstone, Caspar, Cloward, Ferris-Smith, Oldberg, 2х3мм; 2х5мм; 2х10мм; 3х10мм; 4х10мм; 6х10мм; 6х12мм; 6мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | КУСАЧКИ LOVE-GRUENWALD ДЛИНА не менее 13СМ ПРЯМЫЕ ширина укуса 3мм Х10ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 48 | Кусачки, прямые, изогнутые вверх/вниз под углом, Cushing, Love-Gruenwald, Spurling, Selverstone, Caspar, Cloward, Ferris-Smith, Oldberg, 2х3мм; 2х5мм; 2х10мм; 3х10мм; 4х10мм; 6х10мм; 6х12мм; 6мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | КУСАЧКИ LOVE-GRUENWALD ДЛИНА не менее 13СМ ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ВВЕРХ, диаметр 3Х10ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |
| 49 | Кусачки, прямые, изогнутые вверх/вниз под углом, Cushing, Love-Gruenwald, Spurling, Selverstone, Caspar, Cloward, Ferris-Smith, Oldberg, 2х3мм; 2х5мм; 2х10мм; 3х10мм; 4х10мм; 6х10мм; 6х12мм; 6мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | КУСАЧКИ LOVE-GRUENWALD ДЛИНА не менее 13СМ ВЫКУСЫВАТЕЛЬ ВНИЗ, 3Х10ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | 1 |

**Медициналық бұйым туралы мәліметтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/б | **Критерийлер** | **Сипаттамасы** |
| 1 | Медициналық техника атауы | «Медициналық құралдар» |
| **2** | **Жинаққа қойылатын талаптар** | № р/б | **2** | **Жинаққа қойылатын талаптар** | № р/б |
| *Негізгі компоненттер* |
| 1 | Гемостатикалық қысқыштар, артериялық москит түрі, қуыс веналар үшін, балалар, түзу, қисық, ұзын, Халстед, Пин, Де Бакей, Сатинский, Харкен, Фергюссон, 10,0 см; 12,0 см; 12,5 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 19,0 см; 20,0 см | "MOSKIT" HALSTEAD HEAT STOP ТИПІ Қан кетуді уақытша тоқтату үшін қан тамырларын қысу және ұстауға арналған құрал Жалпы ұзындығы 12,5 см-ден кем емес, 12,7 см-ден көп емес Роквелл: 42-47 HRC. , қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, құралда лазерлік гравюра арқылы қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы, соның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 12 |
| 2 | Қысқыштар артериялық , түзу , қисық , Халстед, Лерих, Коллер, Крайл, Рочестер-Пин, Очснер-Кохер, Кэрнс, Данхилл, 13,0 см ; 14,0 см ; 15,0 см ; 16,0 см ; 18,0 см ; 20,0 см ; 21,0 см ; 24,0 см ; 26,0 см ; 30,0 см ; 36,0 см | OCHSNER-KOCHER FORCEPS, ARTERIAL, Қан кетуді болдырмау үшін операция кезінде қан тамырларын қысуға арналған. Ол сондай-ақ бөгде денелерді, сілекей тастарын, тіс сынықтарын және т.б. ұстауға және жоюға арналған . Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-50 HRC Жұмыс бөлігі түзу, тістері бар: бір губка бірде, екеуі екіншісінде орналасқан. Олар тіндер мен шығын материалдарын сенімді ұстауды қамтамасыз етеді.Құралдың щектерінің ішкі беттерінде қан кетуді тоқтату үшін процедуралар кезінде тіндерді сенімді ұстауға мүмкіндік беретін көлденең ұстау үлгісі қолданылады. Тармақ типті қосылым: «жабық құлып» Қысқыш сақиналардың жанында орналасқан, құралдың жабық күйде ұсталуын қамтамасыз ететін, сондай-ақ қысу күшін басқарады.Қысқыш тұтқалардың әрқайсысы сақинамен аяқталады, ол құралды бекітуді ыңғайлы және берік етеді.(QR-код), лазерлік гравюра арқылы қолданылады, оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама . Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 3 |
| 3 | қысқыш Үшін операциялық іш киіммен , бар қысқыш Үшін түтіктер , Schaedel, Jones, Engl.Model, Doyen, Bernhard, Lane, Backhaus, Ball & Socket, Roeder, Lorna, Tohoku-Japan, Peers 5,0 см ; 8,0 см ; 9,0 см ; 10,0 см ; 11,0 см ; 13,0 см ; 14,5 см ; 15,0 см ; 16,5 см ; 18,0 см ; 20,0 см | ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЗЫГЫРҒА АРНАЛҒАН БАКХАУС ҚЫСҚАУ Хирургиялық зығырды науқастың денесінде ұстауға және бекітуге, ашылған қуыстар мен жара жиектерін сызуға арналған. Қысқыш жұмыс қуысын ерекшелеуге, оны бетіндегі басқа аймақтардан бактериялардың енуінен қорғауға мүмкіндік береді. Жалпы ұзындығы: 8 см-ден аспайды.Өндіріс материалы: рефлексияға қарсы (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легірленген тот баспайтын болат.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-50 HRC Жұмыс бөлігі қисық. Тармақ типті қосылым: «жабық құлып» Аспапта бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбалаудың болуы.Матрицалық кодтың болуы (QR-код) лазерлік гравюра арқылы қолданылатын аспапта, соның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 18 |
| 4 | Қысқыштар, стандартты, түзу, қисық, тістелген, тар, жіңішке, құлақ, штык, Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown , Duehrssen, Wangenstin, Stille, Troeltsch(Wilde), Lucae, Jansen, 10,5см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см, 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см | ПОТТС-СМИТ ПИНЦЕТТЕР Қатты тіндерді, оның ішінде теріні, фасцияны, сіңірлерді, сондай-ақ хирургиялық операциялар кезінде тігіс материалдарын бекітуге арналған.Жалпы ұзындығы: 18 см-ден кем емес, 18,2 см-ден көп емес.шағылысқан (матовый) дизайнда .Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-50 HRC. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралында болуы, қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып. Матрицалық кодтың болуы (QR- Код) лазерлік гравюра арқылы қолданылады, оның ішінде ақпаратты: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 5 | Пинцет Үшін таңғыштар , стандартты , түзу , қисық , ойық , тар , жіңішке , құлақ , найза , Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown, Дуэрссен, Вангенстин, Стилле, Троэлч (Уайлд), Лукае, Янсен, 10,5 см ; 11,0 см ; 11,5 см ; 12,0 см , 13,0 см ; 14,0 см ; 14,5 см ; 15,0 см ; 15,5 см ; 16,0 см ; 17,0 см ; 17,5 см ; 18,0 см ; 20,0 см ; 21,0 см ; 23,0 см ; 25,0 см ; 30,0 см ; 31,0 см ; 36,0 см | ПОТТС-СМИТ ПИНЦЕТТЕР Қатты тіндерді, соның ішінде теріні, фасцияны, сіңірлерді, сондай-ақ хирургиялық операциялар кезінде тігіс материалдарын бекітуге арналған.Жалпы ұзындығы: мин.18 см, ең көп, шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы болат. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық: 42-50 HRC. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралында болуы, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсетеді. Құралда матрицалық кодтың болуы (QR) -Код) лазерлік гравюра арқылы қолданылады, оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 6 | Қысқыштар, стандартты, түзу, қисық, тістелген, тар, жіңішке, құлақ, штык, Mod.USA, Gracile, Adson, Ewald, Mc Indoe, Semken, Semken TUC, Taylor, Gerald, Cushing, Potts-Smith, Brophy, Brown , Duehrssen, Wangenstin, Stille, Troeltsch(Wilde), Lucae, Jansen, 10,5см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см, 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см | ҚОҢЫР ТҮЗ, ТҮЗ, ТІРЛІ ҰЗЫНДЫҒЫ 15 см-ден кем емес, 15,2 см-ден аспайтын бойлық тістер. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 2 |
| 7 | Пинцет, үшкір, түзу, қисық, тістелген, қырлы, ісіктерді кетіру, сынықтарды кетіру, жабын, энтропионды хирургияға арналған, түйреуішпен/тапсырмасыз, ұстағышы бар/сыз, қисық солға/оңға, найза, зергер, зергер, зергер TUC, Хайфец, Хант, Фейлхенфельд, Хантер, Уолтер-Кармальт, Стиглиц, Пит, Ралк, Куен, Гилл-Фукс, Эрхардт, Снеллен, Поттс-Смит, Поттс-Смит TUC, Адсон, Адсон TUC, Кушинг, Кушинг TUC, Кушинг - Тейлор, Кушинг -Taylor TUC, London College, Flagg, Crane-Caplan, Miller, 7,5 см; 8,0 см: 9,0 см; 10,0 см; 10,5 см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,5 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 22,0 см; 23,0 см; 25,0 см | МИКРО-БАЙОНЕТ ПИНЦЕТТЕР ЕНІ 06мм кем емес, Ұзындығы 18СМ артық емес 17,8 см кем емес Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 8 | Пинцет, үшкір, түзу, қисық, тістелген, қырлы, ісіктерді кетіру, сынықтарды кетіру, жабын, энтропионды хирургияға арналған, түйреуішпен/тапсырмасыз, ұстағышы бар/сыз, қисық солға/оңға, найза, зергер, зергер, зергер TUC, Хайфец , Хант, Фейлхенфельд, Хантер, Уолтер-Кармальт, Стиглиц, Пит, Ралк, Куен, Гилл-Фукс, Эрхардт, Снеллен, Поттс-Смит, Поттс-Смит TUC, Адсон, Адсон TUC, Кушинг, Кушинг TUC, Кушинг - Тейлор, Кушинг -Taylor TUC, London College, Flagg, Crane-Caplan, Miller, 7,5 см; 8,0 см: 9,0 см; 10,0 см; 10,5 см; 11,0 см; 11,5 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,5 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 22,0 см; 23,0 см; 25,0 см | МИКРО-БАЙОНЕТ ПИНЦЕТТЕР ЕНІ 06мм Ұзындығы 18СМ артық емес 17,8 см кем емес, ТІС 1X2 Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 9 | Хирургиялық қайшы, түзу, қисық, урологиялық, гинекологиялық, Гразил, Рихтер, Фергюссон, Дивер, Микстер, Майо-Нобль, Майо-Харрингтон, Майо, Майо-Стилле, Вертхайм, Гразил, Рихтер, 13,0 см; 14,0 см, 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0см;18,5см; 19,5 см; 20,0 см; 21 см; 22,5 см | МАЙО ХИРУРИЯЛЫҚ ҚАЙЧЫ, Жұмсақ тіндерді бөлуге арналған.Жалпы ұзындығы 17 см-ден кем емес, 17,2 см-ден көп емес.Жұмыс бөліктері ұштары тік.Өндіріс материалы: рефлексияға қарсы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат (матовый. ) конструкциясы Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.Аспапта бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, бірнеше рет дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты болып табылатын лазерлік гравюрамен жағылған таңбаның болуы. лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралдағы матрицалық код (QR-код), оның ішінде ақпаратты: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық деректері бар жеке қаптама, серия нөмірі, лот. . Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 10 | Хирургиялық қайшы, түзу, қисық, урологиялық, гинекологиялық, Гразил, Рихтер, Фергюссон, Дивер, Микстер, Майо-Нобль, Майо-Харрингтон, Майо, Майо-Стилле, Вертхайм, Гразил, Рихтер, 13,0 см; 14,0 см, 14,5 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0см;18,5см; 19,5 см; 20,0 см; 21 см; 22,5 см | Майо хирургиялық қайшы, жұмсақ тіндерді бөлуге арналған.Жалпы ұзындығы 17 см-ден кем емес, 17,2 см-ден артық емес Жұмыс бөліктері доғал ұшы, қисық.Өндіріс материалы: рефлексияға қарсы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат (матовый) конструкция.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.Аспапта лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбалаудың болуы, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсету. Құралда лазерлік гравировка арқылы қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық деректері бар жеке қаптама, серия нөмірі , топтама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 11 | Қайшы, түзу, қисық, диссекция, балаларға арналған, нәзік, тістелген, бұрышты, S-тәрізді, шеміршек, аралық, саусақтар, анатомиялық, бет әлпеті, Дойен Баучдеккен, Келли Фистель, Метценбаум, Метценбаум-Нельсон, Санвенеро, Джозеф, Поттс-Смит, Гегеман-Дитрих, Поттс-Де Мартель, Шмиден-Тейлор Дюра, Оливекрона тригеминус, шеміршек, индо, Поттс-Смит, Ноулз, Листер-Эксентрик, Голдман-Түлкі, Локлин, Дин, Кастровьехо, Ваннас Мод.Тюбинген, Майо, Майо- Стилле, Кардинале, Де Баки, Лексер, Тоэннис-Адсон, Кай, Локлин, Беллуччи, Киллиан, 8,5 см; 11,5 см; 12,0 см; 13,0 см; 14,0 см; 14,5 см, 15,0 см; 15,5 см, 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 25,0 см; 28,0 см; 30,0 см; 36,0 см; 4,0 мм | METZENBAUM-NELSON ҚАЙШЫСЫ Жұмсақ тіндерді кесуге арналған.Жалпы ұзындығы кемінде 18 см, кемінде 17,8 см.Жұмыс бөліктері ұштары тік.Өндіріс материалы: рефлексияға қарсы (матовый) жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. конструкциясы Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC Құралда бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, бірнеше рет дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты болып табылатын лазерлік гравюрамен жағылған таңбаның болуы. лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралдағы матрицалық код (QR-код), оның ішінде ақпаратты: құралдың каталог нөмірі , құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық деректері бар жеке қаптама, серия нөмірі, лот. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 12 | скальпель пышақтар; Тұтқа, ілмек тұтқасы, сым аралауға арналған; Сым арасына арналған Martel нұсқаулығы | СКАЛПЕЛДІҢ ТҰТҚАҒЫ №3 Бір рет қолданылатын пышақты бекітуге және жұмсақ тіндерді кейіннен бөлуге арналған.Жалпы ұзындығы 12,5 см Өндіріс материалы: рефлекторға қарсы (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.Қайта дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты болып табылатын, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбалау құралының болуы.Матрицаның болуы. лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралдағы код (QR-код), оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат көрсетілген жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 13 | скальпель пышақтар; Тұтқа, ілмек тұтқасы, сым аралауға арналған; Сым арасына арналған Martel нұсқаулығы | СКАЛПЕЛЬ ТҰТҚАҒЫ №4 Бір рет қолданылатын пышақты бекітуге және жұмсақ тіндерді кейіннен бөлуге арналған.Жалпы ұзындығы 13 см-ден кем емес, 13,5 см-ден көп емес Өндірістік материал: рефлекторға қарсы (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат Роквелл қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Құралда бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбаның болуы.Матрицалық кодтың болуы (QR) -код) лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралда, оның ішінде ақпарат: құралдың каталог нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат көрсетілген жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 14 | скальпель пышақтар; Тұтқа, ілмек тұтқасы, сым аралауға арналған; Сым арасына арналған Martel нұсқаулығы | СКАЛПЕЛЬ ТҰТҚАҒЫ №7 Бір рет қолданылатын пышақты бекітуге және жұмсақ тіндерді кейіннен бөлуге арналған.Жалпы ұзындығы 16 см-ден аспайды. Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат. Роквеллдегі қаттылық диапазоны. шкала: 42-47 HRC. Құралда таңбалаудың болуы, лазерлік гравюрамен жағылған, қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсетеді. Құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, лазерлік гравюра арқылы қолданылады, соның ішінде ақпаратты: құрал каталогының нөмірі, аспаптың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 1 5 | Ине ұстағыш, тежегіш, ыңғайлы тұтқа, тегіс жақ, S-тәрізді, нәзік, түзу, қисық, бұрышты, сәл қисық, ойық, тегіс, TUC, Boynton TUC, Derf TUC, Derf-Converse, Collier, Doyen, Webster, Kilner, Халси, Нейверт, Крайл-Вуд TUC, Кэрролл TUC, Крайл-Мюррей, Джейкобсон TUC, Боземан TUC, Сарот TUC, Браун, Жаңа Орлеан TUC, Сеннинг моделі Швед TUC, MGH, Адсон, Майо-Хегар TUC, Баумгартнер, Хини, Джеймесон , Masson TUC, Finocchietto TUC, Wangensteen TUC, Stratte TUC, Wertheim TUC, Mathieu TUC, Lichtenberg TUC, Zweifel TUC, Crile, Toennis TUC, Langenbeck TUC, Hoesel, Young-Hryntschak, De Bakey TUC, Ryder/ E. Эфрат Паске TUC, Кэррол, Жаңа Орлеан, Дерф, Конверс TUC, Kilner TUC, Neivert TUC, Webster TUC, Halsey TUC, Metzenbaum TUC, Mathieu-Ryder TUC, Arruga TUC, Hoesel TUC, Luethy-Beck TUC, Langenbeck-Ryder, Sternum TUC, Castroviejo TUC, Castrovoejo, Jacobson, Wachenfeldt, Hegenbarth, Michel, Lange, Childe, Diamond, 10,0 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см; 5,0 мм 32 см; 5,0 мм 33 см | КРИЛЕ-АҒАШ ИНЕЛЕРІ Операциялық операциялар кезінде тігіс кезінде инелерді ұстауға және бекітуге арналған.Жалпы ұзындығы: 18см артық емес, кемінде 17,8см. Өндіріс материалы: рефлекторға қарсы (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат .Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралының болуы, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсету. Матрицалық кодтың болуы (QR- Код) лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралда, оның ішінде ақпаратты: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық деректері бар жеке қаптама, серия нөмірі, партия. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 4 |
| 16  | Ине ұстағыш, тежегіш, ыңғайлы тұтқа, тегіс жақ, S-тәрізді, нәзік, түзу, қисық, бұрышты, сәл қисық, ойық, тегіс, TUC, Boynton TUC, Derf TUC, Derf-Converse, Collier, Doyen, Webster, Kilner, Халси, Нейверт, Крайл-Вуд TUC, Кэрролл TUC, Крайл-Мюррей, Джейкобсон TUC, Боземан TUC, Сарот TUC, Браун, Жаңа Орлеан TUC, Сеннинг моделі Швед TUC, MGH, Адсон, Майо-Хегар TUC, Баумгартнер, Хини, Джеймесон , Masson TUC, Finocchietto TUC, Wangensteen TUC, Stratte TUC, Wertheim TUC, Mathieu TUC, Lichtenberg TUC, Zweifel TUC, Crile, Toennis TUC, Langenbeck TUC, Hoesel, Young-Hryntschak, De Bakey TUC, Ryder/ E. Эфрат Паске TUC, Кэррол, Жаңа Орлеан, Дерф, Конверс TUC, Kilner TUC, Neivert TUC, Webster TUC, Halsey TUC, Metzenbaum TUC, Mathieu-Ryder TUC, Arruga TUC, Hoesel TUC, Luethy-Beck TUC, Langenbeck-Ryder, Sternum TUC, Castroviejo TUC, Castrovoejo, Jacobson, Wachenfeldt, Hegenbarth, Michel, Lange, Childe, Diamond, 10,0 см; 12,0 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 23,0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 31,0 см; 36,0 см; 5,0 мм 32 см; 5,0 мм 33 см | RYDER/FRENCH TUC ИНЕЛЕР ҰСТАЙЫШЫ, ТІГІС МАТЕРИАЛЫНЫҢ ҰЗЫНДЫҒЫ 18 см-ден аспайтын 0,2 мм ТҰҚЫҒЫ БАР. Вольфрам КАРБИДІ БАР, ТҰТҚЫНДАРДАҒЫ АЛТЫН САҚИНАЛАР. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 4 |
| 17  | Қысқыш, түзу, қисық, диссекция, лигатура, бұлшықет, бала, губканы ұстауға, ұстауға, хирургиялық, ұстауға, сүйекке, Хартманн, Оверхольт-Гейссендоерфер, Диксон-Ловелес, Шнидт-Савтелл, Рочестер-Кармальт, Оверхольт-Микстер, Хейс, Румель, Зенкер, Микстер, Кантровиц, Егіздер, Биркетт, Викстроем, Хини-Баллантин, Хини-Кантер, Хини-Резак, Мойнихан, Фанеуф, Пресвитериан, Во, Фоэрстер-Балленджер, Рэмпли, Тил, Аллисан, Бейки- , Де Бейки, Леланд-Джонс, Сатинский, Ламберт-Кэй, Де Бакей-Бэнсон, Моррис-Де Бакей, Лахеи, Мастин, Котл Колумелла, Мартел, Виллет-Мартел, Сайрджес, Дуплей, Музей, Хенротин, Герстер-Лоуман, 10 , 0 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 16,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,0 см; 20,5 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,5 см; 6 мм 24,0 см; 8 мм 24,0 см; 10 мм 24,0 см | терең жараға тампон салу үшін қолданылатын түйіршік тәрізді жұмыс бөліктері бар, қисық хирургиялық қысқыш аспап ; ұзын тар арна арқылы дренаждық сымдар; терең жара каналдарынан бөгде заттарды алу; таңу материалдарын және хирургиялық құралдарды жеткізу. Жалпы ұзындығы: 18 см-ден кем емес, 18,2 см-ден көп емес Қысқыштар келесі талаптарға сай болуы керек: o әртүрлі көлемдегі заттарды бекітуге арналған серпімді тұтқалары болуы керек; бөлшектер 1: 1 қатынасында болуы керек; өндіріс материалы: жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат шағылыстыруға қарсы (матовый) конструкциясы Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-50 HRC Жұмыс жақтары түзу, фенестрленген. | 3 |
| 18 | Ілмек: кішкентай, нәзік, икемді, өткір, түтіккен, 1/2/3/4 тіс, S-тәрізді, Гиллис, Килнер, Фрейзер, О'коннор, Грейф, Кушинг, Молдестад, Джозеф, Гутри, Роллет, Кнапп, Мейердинг , Сенн-Грин, Лангенбек, Десмаррес, Кушинг, Гил-Вернет, Сенн-Миллер, Рагнелл-Дэвис, Уолтер, Тейлор, Волкман, Кохер, Корете, Биллрот, Олье, Израиль, Лангенбек, Обвегезер, Кохер-Лангенбек, Мартинбрух, Мартин , Тубинген, Саймон, Бруннер, Лахеи, Мидделдорпф, Бром, Крайл, Крайенбюхл, Бимер, Фиш, Мюллер, Коттл, Котл(Миллард), Килнер, Котл-Нейверт, Конверс, Масинг, Грин, Розен, Нагахара, 10,0 см ; 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 14,0 см; 15,0 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 23,5 см; 24,0 см; 25,0 см; 28,0 см; 5 мм 17,0 см; 1,0 мм 18,5 см; 1,2 мм 18,5 см; 2мм 16,0см; 5 мм 16,0 см; 7мм 16,0см; 10 мм 16,0 см; 18x7мм 18,0см; 16x5 мм 18,0 см; 7x4мм 18,0см; 10x3мм 18,0см; 10x4мм 18,0см; 10x6мм 15,0см; 20x6мм 15,0см; 10x6 мм 16,0 см; 17x5 мм 16,0 см; 20x6мм 16,0см; 22x8 мм 16,0 см; 8мм 13,0см; 10 мм 13,0 см; 12мм 13,0см; 14мм 13,0см; 16мм 13,0см; 18мм 13,0см; 8мм 16,0см; 10 мм 16,0 см; 12мм 16,0см; 14мм 16,0см; 16мм 16,0см; 18мм 16,0см; 8мм 20,0см; 10 мм 20,0 см; 12 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 16мм 20,0см; 18мм 20,0см; 8 мм 24,0 см; 10 мм 24,0 см; 12 мм 24,0 см; 14мм 24,0см; 16мм 24,0см; 18мм 24,0см; 9 мм 24,0 см; 11мм 24,5см; 13мм 24,5см; 15мм 24,5см; 18мм 24,5см; 9 мм 28,0 см; 11мм 28,0см; 13 мм 28,0 см; 15 мм 28,0 см; 18мм 28,0см; 50x55 мм; 70x40 мм; 70x50 мм; 70x65 мм; | FRAZIER HOOK Жүйкелер мен қан тамырларына арналған, нәзік. Радиусы бойынша дөңгелектелген.Жалпы ұзындығы 13 см-ден кем емес, 12,8 см-ден кем емес.Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC Құралда бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді лазерлік гравировка таңбаларының болуы Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі. , жеке аспап нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 19 | Ретрактор, Өткір, Доғал, Икемді, Түзу, Қос, Өзін-өзі ұстайтын, Жүйке, Кең, Әмбебап, Кушинг, Вайтланер, Фридман, Хорсли, Сакс, Сковилл, Лав, Мартин, Моррис, Ричардсон, Ричардсон-Истман, Хозель, Каспар, Фрич , Кохер, Дойен-Стилле, Дойен, Таффьер, Харрингтон, Микулич, Келли, Дивер, Корте, Зенкер, Мейердинг, Кадер, Кориллос, Зауэрбрух, Сент-Маркс, Дэвидсон, Хини, Ру, Коллин-Хартман, Фарабеуф, Паркер, Матье , Паркер-Лангенбек, Черни, Гоелет, Кэнни Раял, Янкоски, Янг, Кули, Кули-Струк, Ауфрихт(Уолтер), Офрихт, Шепенс, Лейла-1, Лейла-2, 10 мм 20,0 см; 3мм 7,0см; 7мм 9,0см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19мм 18,0см; 22мм 21,5см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25мм 30,5см; 25мм 33,0см; 25мм 36,0см; 38мм 30,0см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38мм 30,5см; 50мм 30,5см; 75мм 30,5см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | CUSHING СПИНАЛЬ РЕТРАКТОРЫНЫҢ ұзындығы 20 см кем емес 20,2 см артық емес Өндірістік материал: шағылысқан (мат) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Қайталап дезинфекциялау және зарарсыздандыру кезінде бұйымдарды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып процестерді лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, соның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты Жеке қаптама , өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпаратпен. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 20 | Ретрактор, Өткір, Доғал, Икемді, Түзу, Қос, Өзін-өзі ұстайтын, Жүйке, Кең, Әмбебап, Кушинг, Вайтланер, Фридман, Хорсли, Сакс, Сковилл, Лав, Мартин, Моррис, Ричардсон, Ричардсон-Истман, Хозель, Каспар, Фрич , Кохер, Дойен-Стилле, Дойен, Таффьер, Харрингтон, Микулич, Келли, Дивер, Корте, Зенкер, Мейердинг, Кадер, Кориллос, Зауэрбрух, Сент-Маркс, Дэвидсон, Хини, Ру, Коллин-Хартман, Фарабеуф, Паркер, Матье , Паркер-Лангенбек, Черни, Гоелет, Кэнни Раял, Янкоски, Янг, Кули, Кули-Струк, Ауфрихт(Уолтер), Офрихт, Шепенс, Лейла-1, Лейла-2, 10 мм 20,0 см; 3мм 7,0см; 7мм 9,0см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19мм 18,0см; 22мм 21,5см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25мм 30,5см; 25мм 33,0см; 25мм 36,0см; 38мм 30,0см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38мм 30,5см; 50мм 30,5см; 75мм 30,5см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | WEITLANER RETRACTOR Қисық жұмыс бөлігі әр жағында тістермен аяқталады - олар симметриялы түрде орналасқан, олардың төртеуі бар.. рефлексияға қарсы (матовый) дизайндағы сапа. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралы, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсетеді. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын құрал матрицалық кодының (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 21 | Ретрактор, Өткір, Доғал, Икемді, Түзу, Қос, Өзін-өзі ұстайтын, Жүйке, Кең, Әмбебап, Кушинг, Вайтланер, Фридман, Хорсли, Сакс, Сковилл, Лав, Мартин, Моррис, Ричардсон, Ричардсон-Истман, Хозель, Каспар, Фрич , Кохер, Дойен-Стилле, Дойен, Таффьер, Харрингтон, Микулич, Келли, Дивер, Корте, Зенкер, Мейердинг, Кадер, Кориллос, Зауэрбрух, Сент-Маркс, Дэвидсон, Хини, Ру, Коллин-Хартман, Фарабеуф, Паркер, Матье , Паркер-Лангенбек, Черни, Гоелет, Кэнни Раял, Янкоски, Янг, Кули, Кули-Струк, Ауфрихт(Уолтер), Офрихт, Шепенс, Лейла-1, Лейла-2, 10 мм 20,0 см; 3мм 7,0см; 7мм 9,0см; 3 мм 10,0 см; 5 мм 10,0 см; 7 мм 10,0 см; 19мм 18,0см; 22мм 21,5см; 25 мм 23,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 25 мм 30,0 см; 25мм 30,5см; 25мм 33,0см; 25мм 36,0см; 38мм 30,0см; 50 мм 30,0 см; 75 мм 30,0 см; 38мм 30,5см; 50мм 30,5см; 75мм 30,5см; 15 мм; 25 мм; 10,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 25,0 см; 26,0 см; 26,7 см; 27,0 см; 28,0 см; 29,0 см; 32,0 см; 32,5 см; 41,0 см; | RESTRACTOR ADSON BLUNTED ӨЗІН-ӨЗІ ТОҚТАУ ұзындығы 14,0 см-ден кем емес 13,9 см-ден кем емес Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC лазер. гравировка, қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, соның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні , өндірушінің зауыт.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 22 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ҚҰРСЫҚ, ИІМДІ ШАТУЛА Жалпы ұзындығы 20 см-ден аспайды, диаметрі 12 мм-ден кем емес Өндіріс материалы: шағылыстыруға қарсы (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта лазерлік гравюра арқылы қолданылатын, қайталама дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, құралда таңбаның болуы Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогы нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке орауыш. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 23 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см ; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ҚАРСЫ, ИІМДІ СПАТУЛ Жалпы ұзындығы 20 см-ден аспайды, диаметрі 17 мм-ден кем емес Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді құралда лазерлік гравировка таңбасының болуы Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке аспаптың нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 24 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ҚАРСЫ, ИІМДІ СПАТУЛ Жалпы ұзындығы 20 см-ден аспайды, диаметрі 25 мм-ден кем емес Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Аспапта лазерлік гравюра арқылы қолданылатын, қайталама дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, құралда таңбаның болуы Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогы нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке орауыш. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 25 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ҚАРСЫ, ИІМДІ СПАТУЛ Жалпы ұзындығы 25 см кем емес, диаметрі 25 мм кем емес Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді құралда лазерлік гравировка таңбасының болуы Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке аспаптың нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелген | 1 |
| 26 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | Дөңгелектелген ТУФИЕР СПАТУЛ Жалпы ұзындығы кемінде 20 см, екі жақты, диаметрі 25 және 17 мм Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Құрал нөмірін, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді құрал оюында лазерлік таңбаның болуы. Лазерлік ою арқылы қолданылатын құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, ақпаратты қоса алғанда: аспаптар каталогының нөмірі, аспаптың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 27 | Түтікшелі аспап түзу, қисық, РФ, Брюнингс, 20,0 см; 30,0 см; 40,0 см; 50,0 см; 60,0 см | FRAZIER TUBE ҚҰРАЛЫ. СОРУ ТҮБЕГІ Аспирацияға арналған.Өлшемдері 9CM, 8CH, 45 градусқа бүгілген.Өндіріс материалы: жоғары сапалы легирленген тот баспайтын болат, рефлекторға қарсы (матовый) конструкциясы.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.Барлығы қайталама дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестеріне төзімді құралдың гравюрасында бұйым нөмірін, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, лазерлік таңбалау Лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, соның ішінде ақпаратты: аспаптар каталогының нөмірі, аспаптың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 28 | Қысқыш, қорғаныш, сүйек, әмбебап, түзу, қисық, Адисон, Фридман, Стелбринк, Кливленд, Мид, Хартман, Блюментал, Люэр, Лемперт, Бэкон, Марквард, Майфилд, Болер, Клейнерт-Кутц, Рускин, Бейер, Зауфал-Янсен, , 18/24x75мм; 2x13мм; 3x8 мм; 2x10мм, 23,0см; 3x10мм, 23,0см; 4x10 мм, 23,0 см; 12,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 30,0 см; | ADISON PROTECTIVE ҚЫШҚАСЫНЫҢ ұзындығы кемінде 15 см, 15,3 см артық емес, иілген Өндіріс материалы: жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат, шағылысқан (мат) дизайндағы қаттылық диапазоны Роквелл шкаласы бойынша: 42-47 HRC. бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралдағы таңба Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні, зауыт өндірушісі.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 29 | Лифт, мини-лифт, қисық, қисық солға/оңға, апикальды, үлкен, өткір, жартылай өткір, доғал, синусты көтеру, аралық, түбір, Seldin, Apical 302, Apical 302, Winter, Flohr, White, Cryer, Cryer 27 , Cryer 28, Cryer 28 S, Bein, Coleman, Coupland, Friedman, Lindo Levian, Miller-Apexo, Hylin, Lecluse, Pott, Warwick-James, WF Barry, Heidebrink, West, Langenbeck, Williger, Sebilo, Extrem, Олдердис, McDonald, Freer, Hoen, Adson, Stiller, Cobb, Boies, Goldmann, H-3 Links, H-2, Mc Kenty, Joseph-Masing, Halle, Joseph, Cottle, Mc Kenty, Masing, Howarth, Killian, Piers, Pennington , Хенахан, Локк, 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 23,0 см; 7 мм 19,0 см; 15 мм 19,0 см; 20 мм 19,0 см; | ЛАНГЕНБЕК ЭЛЕВАТОРЫ Сүйек элеваторы, жұмыс бөлігі қисық сопақ қалақша тәрізді, жалпақ тұтқасы бойлық ойықтары бар, жалпы ұзындығы 19,5 см-ден кем емес, 19,6 см-ден көп емес, жұмыс бөлігінің диаметрі 8 мм Өндіріс материалы: жоғары сапалы жоғары легирленген тот баспайтын болат шағылыстыруға қарсы (мат) дизайн Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.Қайта дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты болып табылатын лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбаның аспапта болуы, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірі.Лазерлі гравюра арқылы қолданылатын құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық ақпарат бар жеке қаптама, серия нөмірі, партия. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 30 | Қысқыш, қорғаныш, сүйек, әмбебап, түзу, қисық, Адисон, Фридман, Стелбринк, Кливленд, Мид, Хартман, Блюментал, Люэр, Лемперт, Бэкон, Марквард, Майфилд, Болер, Клейнерт-Кутц, Рускин, Бейер, Зауфал-Янсен, , 18/24x75мм; 2x13мм; 3x8 мм; 2x10мм, 23,0см; 3x10мм, 23,0см; 4x10 мм, 23,0 см; 12,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 30,0 см; | БЛУМЕНТАЛЬ СҮЙЕК ФОРЦЕПТЕРІ Сүйекті жаруға, сүйек үгінділерін өңдеуге, сүйектің ұсақ шығыңқы жерлерін алып тастауға, қуыс қабырғаларын трепанациялау кезінде саңылауларды қалыптастыруға арналған.Жалпы ұзындығы: 15,5 см артық емес, 15,8 см-ден кем емес. ) өнімділік. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралында болуы, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсетеді. Матрицалық кодтың болуы ( QR) аспапта -Код), лазерлік гравюра арқылы қолданылады, соның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 31 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | ҚҰРЫҚ СҮЙЕКТІК ТҮСІКТЕР Сүйекті жаруға, сүйек үгінділерін өңдеуге, сүйектің ұсақ шығыңқы жерлерін алып тастауға, қуыс қабырғаларын трепанациялау кезінде саңылауларды қалыптастыруға арналған. лазерлік гравюра арқылы қолданылады, қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құралда матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 32 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | LEKSELL-STILLE КЕСТЕРЛЕР Сүйекті кесуге, сүйек үгінділерін өңдеуге, ұсақ сүйек шығыңқы жерлерін алуға, қуыс қабырғаларын трепанациялау кезінде тесіктер жасауға арналған.Жалпы ұзындығы: кемінде 24 см, 24,2 см артық емес, диаметрі 8 мм кем емес.(матовый) нұсқасы.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын таңбалау құралында болуы, қайталама дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсетеді. лазерлік гравюра арқылы қолданылатын құрал ( QR-код), оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 33 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | LEKSELL-STILLE СҮЙЕК КЕСТІКТЕРІ Сүйекті бөлуге, сүйек үгінділерін өңдеуге, ұсақ сүйек шығыңқы жерлерін алып тастауға, қуыс қабырғаларын трепанациялау кезінде тесіктерді қалыптастыруға арналған. рефлекторға қарсы (мат) дизайнда. Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбалау құралында бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, қайталама дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты болуы. Лазерлік гравировка арқылы қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпаратты: құралдар каталогы нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 34 | Тіндердің қысқышы, ересек/бала, Аллис, Аллис-Адайр, Бойс-Аллис, Локвуд-Аллис, Литлвуд, Уильямс, 12,5 см; 15,0 см; 16,0 см; 18,0 см; 19,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см; 36,0 см | ALLIS CLAMP, TISSUE RIPPER, теріні, фасцияны, бұлшықеттерді, перитонейді тарту немесе бекіту үшін ұстауға арналған. Бастың тістері бар және тіндерді зақымдауы мүмкін, сондықтан ол әдетте жұмсақ немесе нәзік тіндер мен мүшелерді ұстау үшін пайдаланылмайды.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық: 42-47 HRC. Аспапта бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып, бірнеше рет дезинфекциялау және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты лазерлік гравюрамен қолданылатын таңбалаудың болуы. Құралда лазерлік гравировка арқылы қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдың каталог нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты.Өндіруші туралы толық деректері бар жеке қаптама, серия нөмірі , топтама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 12 |
| 35 | Артериялық қысқыштар, ойық, нәзік, балаларға арналған, түзу, қисық, S-тәрізді, Чапут, Туффье, Кроенлейн, Спенсер-Уэллс, Каррел, Терьер, Пин, Оверхольт, Адсон, Микер, Диксон-Ловеллес, Дэнди, Бейнбридж, Бенголея, Хайсс , Робертс, Сарот, Краффорд, Джонс-Хопкинс, Микстер, Микстер-О'шогнесси, қалыңдық, көпір, Лоуренс, Тоэннис, Төменгі, Финоккиетто, Хоен, Раймонди, 8,5 см; 12,5 см; 13,0 см; 13,5 см; 14,0 см; 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 18,0 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 20,5 см; 21,0 см; 21,5 см; 22,0 см; 24,0 см; 26,0 см; 28,0 см; 36,0 см | RAIMONDI ARTERIAL CLAMP, Жалпы ұзындығы 12,5 см-ден кем емес, 12,7 см-ден көп емес лазерлік гравюра, қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсету.Лазермен ойылған матрицалық кодтың болуы (QR-код) құрал бойынша, соның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні , өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 24 |
| 36 | скальпель пышақтар; Тұтқа, ілмек тұтқасы, сым аралауға арналған; Сым арасына арналған Martel нұсқаулығы | СЫМ АРА ТҰТҚАУ сүйекті кесу кезінде қолданылатын сым араның құрамдас бөлігі О-тәрізді құрал (ортасында ұшында ілмек тәрізді ілгегі бар өзек бекітілген тұтқа) Өндіріс материалы: жоғары сапалы рефлексияға қарсы (мат) конструкциядағы жоғары легирленген тот баспайтын болат Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC. Құралда лазерлік гравюра арқылы қолданылатын таңбалаудың болуы, ол қайталама дезинфекция және зарарсыздандыру процестері кезінде тұрақты, бұл бұйым, өндіруші, серия нөмірі Құралдың лазерлік гравюрасында әдіс бойынша қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы , оның ішінде ақпарат: құрал каталогының нөмірі, құралдың жеке нөмірі, шығарылған күні, өндірушінің зауыты. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 37 | скальпель пышақтар; Тұтқа, ілмек тұтқасы, сым аралауға арналған; Сым арасына арналған Martel нұсқаулығы | СЫМ АРАҒА АРНАЛҒАН MARTEL НҰСҚАУЛЫҒЫ Сымды аралауға арналған.Жалпы ұзындығы кемінде 33 см.Өндіріс материалы: шағылысқан (матовый) дизайндағы жоғары сапалы жоғары легирленген баспайтын болат.Роквелл шкаласы бойынша қаттылық диапазоны: 42-47 HRC.лазер. гравировка, қайталанатын дезинфекция және зарарсыздандыру процестеріне төзімді, бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсете отырып Құралда лазерлік гравировкаланған матрицалық кодтың (QR-код) болуы, соның ішінде ақпарат: құралдар каталогының нөмірі, жеке аспап нөмірі, шығарылған күні , өндірушінің зауыт.Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық деректері бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 2 |
| 38 | Шпатель, дөңгеленген, шаршы, иілгіш, висцеральды, қуық, өкпе, ойыс, ойыс, икемді, Туффиер, Хаберер, Ревердин, Легу, Кохер, Эллисон, Кастровиехо-Барракер, Хейфец, Оливеркона, Джегер, 11,0 см; 12,0 см; 13,0 см; 13,5 см, 16,0 см; 18,0 см; 26,0 см; 32,0 см; 33,0 см; 4мм14,0см, 6мм 15,5см; 200x12 мм; 200x17 мм; 200x25 мм; 30 мм 33,0 см; 40 мм 30,0 см; 50 мм 30,0 см; 35 мм 27,0 см; 67мм 26,0см; 8мм 20,0см; 11 мм 20,0 см; 14 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; 20мм 20,0см; 7+9мм 18см; 11+13мм 18см; 15+18мм 18см; 18+22мм 18см; 12 мм 20,0 см; 17 мм 20,0 см; | ИІМДІ СПАТУЛ ЕНІ 17 мм-ден аспайды, Ұзындығы 20 см-ден аспайды Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 39 | Ілмекті тартқыш, 1 тіс, 2 тіс, Гронинген, Смитвик, Дэнди, Крайенбюхл, Бимер, Фиш, Кушинг Дюра, Адсон, Грэм, Эммет, Саймон, 14,0 см; 16,0 см; 16,5 см; 17,0 см; 18,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 26,0 см; 33,0 см; 42,0 см; | Нервтерге арналған РЕТРАКТОР-ІЛГІК DANDY. Көше астында 90 градус қисық, атравматикалық ұшы. Ұзындығы 20 см артық емес, 20,3 см кем емес Құралда лазерлік гравюра арқылы қолданылатын матрицалық кодтың (QR-код) болуы, оның ішінде ақпарат: құралдың каталог нөмірі, жеке құрал нөмірі, шығарылған күні, өндіруші зауыт. Өндіруші, серия нөмірі, партия туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болатын құрал. Құрал пассивтелді | 1 |
| 40 | Дисектор, микродисектор, доғал, Ротон, Дюра, Дэвис Дюра, Тоеннис Дюра, Сакс Дюра, Фрейзер Дюра, Хоен Дюра, Оливекрона Дюра, Миллиган Дюра, Пенфилд Дюра, Фиш, Агрис-Дингман, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3мм 18,5см; 3мм 21,5см; | PENFIELD ДИССЕКТОРЫНЫҢ СУРЕТ 1 Ұзындығы 17,5 см-ден аспайды. Екі жақты, дөңгелек/сопақ. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 41 | Дисектор, микродисектор, доғал, Ротон, Дюра, Дэвис Дюра, Тоеннис Дюра, Сакс Дюра, Фрейзер Дюра, Хоен Дюра, Оливекрона Дюра, Миллиган Дюра, Пенфилд Дюра, Фиш, Агрис-Дингман, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3мм 18,5см; 3мм 21,5см; | PENFIELD DISSECTOR FIG.2 Ұзындығы 19,5 см-ден аспайды Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 42 | Дисектор, микродисектор, доғал, Ротон, Дюра, Дэвис Дюра, Тоеннис Дюра, Сакс Дюра, Фрейзер Дюра, Хоен Дюра, Оливекрона Дюра, Миллиган Дюра, Пенфилд Дюра, Фиш, Агрис-Дингман, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3мм 18,5см; 3мм 21,5см; | DISSECTOR PENFIELD FIG.3 Ұзындығы 19,5 см-ден аспайды Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 43 | Дисектор, микродисектор, доғал, Ротон, Дюра, Дэвис Дюра, Тоеннис Дюра, Сакс Дюра, Фрейзер Дюра, Хоен Дюра, Оливекрона Дюра, Миллиган Дюра, Пенфилд Дюра, Фиш, Агрис-Дингман, 15,0 см; 15,5 см; 16,0 см; 17,5 см; 18,0 см; 19,0 см; 19,5 см; 20,5 см; 21,0 см; 22,0 см; 24,0 см; 24,5 см; 29,0 см; 36,0 см; 3мм 18,5см; 3мм 21,5см; | DISSECTOR PENFIELD FIG.4 Ұзындығы 20,5 см-ден аспайды Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік гравюраның болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 44 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | ЛАМИНЕКТОМИЯҒА АРНАЛҒАН КЕРРИСОН ҚЫСҚАУЛАРЫ, 90 градус бұрышта, қадам ені 3мм Ұзындығы 15CM аспайды. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 45 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | ЛАМИНЭКТОМИЯҒА АРНАЛҒАН КЕРРИСОН ҚЫСҚАУ, 90 градус бұрышта, тістеу ені 5мм, жұмыс Ұзындығы кемінде 15CM. Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 46 | Нипперс, сүйек, ламинэктомия, түзу, қисық жоғары/төмен, Сэмб, Стилле, Стилле-Раскин, Роеттген-Рускин, Лекселл-Стилле, Стилл-Люэр, Зауэрбрух, Фрихолм, Эхлин, Раскин, Смит-Петерсон, Микрофрид Казаньцзян, Кливленд-Гарднер, Марквалдер, Листон, Литтауэр-Листон, Кливленд, Рускин-Листон, Индо, Уолтон-Листон, Стилл-Листон, Листон-Ки (Тюдор-Эдвардс), Де Вилбисс, Далгрин, Керрисон, Easyclean, Керрисон- Бажонетт, Керрисон-Колклоу, Феррис-Смит, Хажек-Кофлер, Платтфус, 1 мм; 2 мм; 3 мм; 4мм; 12,0 см; 14,0 см; 14,5 см; 15,0 см; 17,0 см; 17,5 см; 18,5 см; 19,0 см; 20,0 см; 21,0 см; 22,0 см; 22,5 см; 23,0 см; 24,0 см; 27,0 см; 30,0 см; 15,0 см 1 мм; 15,0 см 2 мм; 15,0 см 3 мм; 15,0 см 4 мм 15,0 см 5 мм; 18,0 см 1 мм; 18,0 см 2 мм; 18,0 см 3 мм; 18,0 см 4 мм; 18,0 см 5 мм; 20,0 см 1 мм; 20,0 см 2 мм; 20,0 см 3 мм; 20,0 см 4 мм; 20,0 см 5 мм; 30,0 см 2 мм; 30,0 см 3 мм; 30,0 см 4 мм; 30,0 см 5 мм; 3,5х3,5 мм; 4x4 мм; 5х5 мм; 6x6 мм; | KERRISON PLAERS PIECE DOWN тістеу ені 3MM ұзындығы 15CM Лазермен ойып жазылған мақала нөмірі, өндіруші, серия нөмірі. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 47 | Нипперлер, түзу, жоғары/төмен бұрышты, Кушинг, Лав-Грюенвальд, Спурлинг, Селверстоун, Каспар, Кловард, Феррис-Смит, Олдберг, 2х3 мм; 2x5 мм; 2x10мм; 3x10 мм; 4x10 мм; 6x10 мм; 6x12 мм; 6 мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | LOVE-GRUENWALD КЕСТЕРЛЕРІНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫ 13CM кем емес ТҮЗ тістеу ені 3мм X10MM Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 48 | Нипперлер, түзу, жоғары/төмен бұрышты, Кушинг, Лав-Грюенвальд, Спурлинг, Селверстоун, Каспар, Кловард, Феррис-Смит, Олдберг, 2х3 мм; 2x5 мм; 2x10мм; 3x10 мм; 4x10 мм; 6x10 мм; 6x12 мм; 6 мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | LOVE-GRUENWALD КЕСТЕРЛЕРІНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫ 13СМ-ден кем емес PIECE UP, диаметрі 3X10MM Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |
| 49 | Нипперлер, түзу, жоғары/төмен бұрышты, Кушинг, Лав-Грюенвальд, Спурлинг, Селверстоун, Каспар, Кловард, Феррис-Смит, Олдберг, 2х3 мм; 2x5 мм; 2x10мм; 3x10 мм; 4x10 мм; 6x10 мм; 6x12 мм; 6 мм; 13,0 см; 15,0 см; 18,0 см; 20,0 см; 25,0 см; 30,0 см | LOVE-GRUENWALD КЕСТЕРЛЕРІНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫ 13СМ-ден кем емес ПАНЧ, 3X10MM Бұйымды, өндірушіні, серия нөмірін көрсететін лазерлік оюдың болуы. Өндіруші, серия нөмірі, партия, QR коды туралы толық ақпарат бар жеке қаптама. Қайта пайдалануға болады. Құрал пассивтелген. EC Origin сертификаты/ISO 13485 сертификатталған. MDR сертификатталған. | 1 |