## Объявления (2)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
05 февраля 2024 г.
КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» УЗ ОА, находящееся по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:
| № лота | Номенклатура | Техническая спецификация | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма
Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S
| 1 | Изотонический разбавитель | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 5 | 74000 | 370000
|  | Лизирующий реагент | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 5 | 41250 | 206250
|  | Чистящий реагент | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконе объемом 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 12 | 9525 | 114300
|  | Набор контрольных растворов | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 2 | 98514 | 197028
|  | Бумага | Бумага диаграммная 50х20х12 нар Ч | рулон | 10 | 750 | 7500
Анализатор мочи Mission U120 закрытого типа
|  | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U120 закрытого типа. Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | туба | 10 | 25500 | 255000
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230
|  | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 25900 | 569800
|  | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 33033 | 66066
|  | Диагностический набор реагентов для определения АСТ | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 25900 | 569800
|  | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 24 | 21750 | 522000
|  | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 33075 | 727650
|  | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 21875 | 481250
|  | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 15700 | 345400
|  | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 35512 | 781264
|  | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 10 | 38600 | 386000
|  | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 29550 | 650100
|  | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C (холестерин высокой плотности) | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | набор | 3 | 43980 | 131940
|  | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C (холестерин низкой плотности) | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 82675 | 248025
|  | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 54556 | 1200232
|  | Диагностический набор реагентов для определения Железа | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 51400 | 102800
|  | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 33125 | 33125
|  | Моющий раствор | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | флакон | 3 | 34800 | 104400
|  | Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 59100 | 177300
|  | Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 20100 | 40200
|  | Диагностический набор реагентов для определения Кальция | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 20625 | 41250
|  | Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «C&q». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 146900 | 440700
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа
|  | Изотонический разбавитель | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 15 | 74250 | 1113750
|  | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 12 | 45500 | 546000
|  | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | флакон | 18 | 28750 | 517500
|  | Чистящий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент М58 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконе объемом 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 21 | 9525 | 200025
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа
|  | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа. Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | упак | 100 | 25500 | 2550000
Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа
|  | Реагенты Affirmagen2 для подтверждения группы крови АВ0 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Affirmagen 2 (A1+B) / (3% Affirmagen 2 (A1+B Cells) Red Cells, упаковка 2х3мл, для колоночной агглютинации Ortho для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 18 | 28932 | 520776
|  | Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells, упаковка 3х10мл, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 14 | 51392 | 719488
|  | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией BioVue, № 400 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / BioVue ABO Rh-D Combo Cassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 0.3 | 901322 | 270396.6
|  | Кассеты полиспецифические анти-человеческие BioVue, № 100 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 1.2 | 341694 | 410032.8
|  | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 1 | 33524 | 33524
|  | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-А 1уп/10фл по 10мл | упаковка | 4 | 22150 | 88600
|  | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-В 1уп/10фл по 10 мл | упаковка | 4 | 22150 | 88600
|  | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-АВ 1уп/10фл по 5 мл | упаковка | 2 | 19705 | 39410
|  | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-D Супер (IgM) 1уп/20фл по 5 мл | упаковка | 2 | 48130 | 96260
|  | Чашки Петри | Чашки Петри, стеклянные, объем 100*20 | штука | 25 | 1440 | 36000
|  | Стеклянные палочки | Палочка стеклянная L=220 мм, Ø 5±1 мм | штука | 5000 | 170 | 850000
|  | Пипетка-дозатор | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 20-200 мкл | штука | 6 | 65404 | 392424
|  | Наконечник ЖЕЛТЫЙ, 1-канальный | Наконечники 0-200 мкл, желтые тип Gilson, упаковка 1000 штук | упаковка | 1 | 2535 | 2535
|  | Планшет для определения групп крови | Планшет предназначен для занесения в лунки проб крови и проведения прямой реакции агглютинации. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. | штука | 6 | 2800 | 16800
| ИТОГО | [5 empty] | 17261501.4
Товар должен быть доставлен: РК, ОА, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б.
Место предоставления (приема) документов: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 11 часов 00 минут «12» февраля 2024 года.
Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 16 часов 00 минут «12» февраля 2024 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7223/03-12-74(бухгалтерия).