## Объявления (2)
ОБЪЯВЛЕНИЕ №9
03 апреля 2024 г.
КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» УЗ ОА, находящееся по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:
| № лота | Номенклатура | Техническое описание | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма
| 1 | Набор реагентов | Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе) | набор | 4 | 693000 | 2772000
| 2 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 1 (лактат, глюкоза в крови) (5 ампул в наборе) | набор | 4 | 34900 | 139600
| 3 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 2 (5 ампул в наборе) | набор | 4 | 34900 | 139600
| 4 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 3 (5 ампул в наборе) | набор | 4 | 34900 | 139600
| 5 | Калибровочная жидкость (50 тестов / упаковка) (6 упаковок / набор) | Калибратор i15 Calibrant Fluid Pack для анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа для количественного определения газов и химического состава крови для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: СP50. Предназначен для установления референтных значений при количественном определении парциального давления кислорода (pO2), парциального давления углекислого газа (pCO2), pH, концентрации ионов калия (K+), концентрации ионов натрия (Na+), концентрации ионов хлора (Cl-), концентрации ионизированного кальция (Ca++) в клиническом образце на анализаторе газов и химического состава крови i15. Набор представляет собой контейнер с крышкой, внутри контейнера находится пакет с калибровочным раствором. Контейнер с крышкой упакован в герметичный пакет из фольги (индивидуальную упаковку). Калибровочная жидкость содержит раствор для калибровки датчиков картриджей системы i15. CP50 (блок рассчитан на 50 тестов или 30 дней. после установки на борт анализатора) – 6 шт. в наборе. | набор | 6 | 260000 | 1560000
| 6 | Шприцы | Гепаринизированные (сухой гепарин 15 МЕ/мл) шприцы 3 мл в наборе (Игла стандартная калибр 23; 1" (25 мм)+резиновая пробка+защитный колпачок), 50 штук в упаковке | упак | 3 | 54450 | 163350
| ИТОГО | [5 empty] | 4914150
Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: 4 914 150 (Четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч сто пятьдесят) тенге 00 тиын.
Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом, телефонных мессенджеров или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).
Место поставки: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Начало и место предоставления ценовых предложений с 09:00 ч. 00 мин. «03» апреля 2024 г. по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч. 00 мин. «10» апреля 2024 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09 ч. 15 мин. «10» апреля 2024 г. по следующему адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7223/03-12-74
Председатель конкурсной комиссии
Енсебаев С.Н.
Член комисии
Баймурзинов А.С.
Жакаев Е.Т.
Тұрсунова Д.С.