## Объявления (2)
ОБЪЯВЛЕНИЕ №4
10 января 2025 г.
КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» УЗ ОА, находящееся по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначение" объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений по следующим лотам:
| № лота | Номенклатура | Техническое описание | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма
| 1 | Тест-полоски CYBOW-11M, 100 тест-полосок в уп. | Тест- полоски (100 шт в упаковке) для Системы анализа мочи (CYBOW Reader 300). Реагентные индикаторные полоски – это тест-полоски типа «погрузил и считал», предназначенные только для диагностического использования in vitro для тестирования показателей в моче. Данные полосок можно считывать визуально. Их также можно считывать инструментально с помощью химических анализаторов мочи- Системы анализа мочи в комплекте. Добавление анализатора мочи к процессу анализа мочи позволяет стандартизировать и повысить эффективность анализа мочи за счет устранения потенциальных источников ошибок, связанных с визуальным считыванием тест-полосок, таких как неправильное освещение на рабочем месте, различия в распознавании цветов у пользователя или различные периоды времени, когда считываются значения. Тест-полоски для анализа мочи являются многопараметрическими полосками для определения 11 параметров: удельного веса, pH, лейкоцитов, нитритов, белков, глюкозы, кетонов, уробилиногена, билирубина и крови в моче. Также определяется Аскорбиновая кислота (витамин С). Тест-полосы выполнены путем нанесения тестовых реагентных зон (сухая химия) на из высококачественный пластик. Тестируемая зона и чувствительность (специфичность): Уробилиноген: 2 ЭЕ/дл (уробилиноген), Глюкоза: 100 мг/дл (глюкоза), Билирубин: 1 мг/дл (билирубин), Кетоны: 5 мг/дл (ацетоуксусная кислота), Кровь: 10 эритроцитов/мкл (0,03 мг/дл гемоглобина, целые эритроциты), Белок: 10-15 мг/дл (альбумин), Нитриты: 0,05 мг/дл (нитритный ион), Лейкоциты: 20-25 лейкоцитов/мкл (целые и лизированные лейкоциты), Аскорбиновая кислота: 20 мг / дл (аскорбиновая кислота). Комплект поставки: 100 тест-полосок в упаковке. Упаковка: Туба с блоками цветовой диаграммы, напечатанной на этикетке флакона для визуальной оценки. | уп. | 296 | 12000 | 3552000
| 2 | Чековая лента 50х20х12 | Термобумага для анализатора мочи CYBOW Reader 300, Чековая лента 50х20х12. Ед.измерения набор- руллон | руллон | 148 | 900 | 133200
| 3 | 435 Ликвичек Контроль "Общий анализ мочи", двухуровневый, 2х12 мл | Контрольный материал для анализатора мочи CYBOW Reader 300, двухуровневый, 2х12 мл (1 флакон норма и 1 флакон патология). Ед.измерения набор | уп. | 12 | 120000 | 1440000
| 4 | Hemetology Analyzer Diluent Дилюент DIL-С | Реагент Dil-C-дилюент (разбавитель) , предназначен для использования на автоматическом гематологической анализаторе DF-55. Дилюент (разбавитель), представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев. Это раствор с определенной ионной силой и проводимостью, который может разбавлять кровь и формировать оболочечный поток, обеспечивая стабильную среду для подсчета клеток крови. Состав: Хлорид натрия, сульфат натрия, буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные средства и консервант. Упаковка: 20 л. Канистра Хранение и стабильность: стабилен в течение 2 лет при хранении в температуре от 2°C до 30°C (35°F), открытый контейнер при комнатной температуре стабилен 60 дней. Раствор подключается к гематологическому анализатору через систему трубок с датчиком уровня жидкости. К каждому флакону дилюента прилагается магнитная карта с данными о тесте, для внесения данных в анализатор. Требуется инсталляция реагента и активация карты на борт анализатора через сервер производителя. | уп. | 87 | 34922 | 3038214
| 5 | Hemetology Analyzer Lyse Лизирующий раствор LYC-1 | Lic 1 lyse- предназначен для лизиса (разрушения) эритроцитов для определения гемоглобина или для помощи в подсчете лейкоцитов. Принцип: Реагент добавляется для лизирования эритроцитов (RBC) и реакции с высвободившимся гемоглобином (HGB) для измерения HGB, количества лейкоцитов (WBC) и базофилов (BAS). Активные ингредиенты: Поверхностно-активное вещество; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты. Стабильность: Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении в условиях от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F). После вскрытия на борту стабилен при температуре в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F) - 60 дней. Каждый реагент имеет индивидуальную карту для внесения данных на анализатор серии DF-55. К каждому флакону дилюента прилагается магнитная карта с данными о тесте, для внесения данных в анализатор. Требуется инсталляция реагента и активация карты на борт анализатора через сервер производителя. | уп. | 40 | 23810 | 952400
| 6 | Hemetology Analyzer Lyse Лизирующий раствор LYC-2 | Lic -2 Lyse - предназначен для лизиса (разрушения) эритроцитов и поддержания морфологии клеток перед анализом клеток крови, чтобы облегчить подсчет лейкоцитов. Принцип: Продукт добавляется для лизиса эритроцитов (RBC) и поддержания морфология клеток и для дифференциальной диагностики лейкоцитов (лейкоцитов). Активные ингредиенты Поверхностно-активное вещество; Буферный агент, Противогрибковые и антибактериальные средства. Хранение и стабильность: Продукт будет стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F). После вскрытия реагент стабилен на борту при температуре в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F)- 60 дней. Подходит для автоматических гематологических анализаторов DF55.К каждому флакону дилюента прилагается магнитная карта с данными о тесте, для внесения данных в анализатор. Требуется инсталляция реагента и активация карты на борт анализатора через сервер производителя. | уп. | 70 | 57144 | 4000080
| 7 | Cleanser Промывающий раствор | CLE-P Очищающее средство- Очищающее средство Спецификация упаковки 50 мл. Используется в гематологических анализаторах для регулярной очистки и промывки датчик и система трубок внутри машин. Принцип: Продукт представляет собой сильный щелочной раствор, который эффективно очищает белковые пятна и другие частицы, влияющие на подсчет клеток крови. Активные ингредиенты: Поверхностно-активное вещество, NaClO, NaOH Хранение и стабильность: Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F). Стабильность открытого флакона при 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F) - 60 дней. Применимый анализатор: Применимо к гематологическим анализаторам DF55. Технические характеристики: Продукт должен представлять собой светло-желтую прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,2×109/л, RBC≤0,02×1012/л, HGB≤1г/л, PLT≤10×109/л. Требуется инсталляция реагента на борт анализатора через сервер производителя. | уп. | 56 | 5556 | 311136
| 8 | Hematology control Гематологический контроль 3*3 мл | Hematology control Гематологический контроль используется при контроле качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT гематологических анализаторов производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd. Целью контроля качества является контроль точности результатов испытаний. Гематологический контроль содержит множество мелких частиц, которые обладают свойствами, сходными с лейкоцитами, эритроцитами и тромбоцитами в крови человека. Эти частицы могут точно имитировать кровь человека и калибровать анализатор. Гематологический контроль также содержит реагенты для хранения и консервации, которые стабилизируют клеточные частицы и стабильно сохраняют контроль более чем на несколько месяцев. Гематологический контроль - это диагностический реагент in vitro , состоящий из имитированных лейкоцитов животного происхождения, эритроцитов животного происхождения, имитированных тромбоцитов, стабилизирующего агента и консервантов. Контроль может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре от 2°C до 8°C. Вскрытые флаконы сохраняют стабильность в течение 14 дней при условии правильного обращения с ними. Дата изготовления и срок годности: смотрите этикетку продукта. Требуется инсталляция на борт анализатора через сервер производителя. | уп. | 36 | 145355 | 5232780
| 9 | Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21Gх1 1/2" (0.8х38мм) | колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная. | шт | 75000 | 95.24 | 7143000
| 10 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 2 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2 мл | шт | 50000 | 91.58 | 4579000
| 11 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 2,7мл | дноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2,7 мл | шт | 15000 | 92.17 | 1382550
| 12 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 5 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл | шт | 45000 | 90 | 4050000
| 13 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл | шт | 45000 | 91.7 | 4126500
| 14 | Набор реагентов | Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе) | набор | 10 | 762300 | 7623000
| 15 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 1 (лактат, глюкоза в крови) (5 ампул в наборе) | набор | 10 | 38500 | 385000
| 16 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 2 (5 ампул в наборе) | набор | 10 | 38500 | 385000
| 17 | Контрольный материал | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 3 (5 ампул в наборе) | набор | 10 | 38500 | 385000
| 18 | Калибровочная жидкость (50 тестов / упаковка) (6 упаковок / набор) | Калибратор для анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа для количественного определения газов и химического состава крови для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: СP50. Предназначен для установления референтных значений при количественном определении парциального давления кислорода (pO2), парциального давления углекислого газа (pCO2), pH, концентрации ионов калия (K+), концентрации ионов натрия (Na+), концентрации ионов хлора (Cl-), концентрации ионизированного кальция (Ca++) в клиническом образце на анализаторе газов и химического состава крови i15. Набор представляет собой контейнер с крышкой, внутри контейнера находится пакет с калибровочным раствором. Контейнер с крышкой упакован в герметичный пакет из фольги (индивидуальную упаковку). Калибровочная жидкость содержит | набор | 6 | 314600 | 1887600
| 19 | Калибровочная жидкость (50 тестов / упаковка) (6 упаковок / набор) | Калибратор для анализатора газов и химического состава крови i15 закрытого типа для количественного определения газов и химического состава крови для диагностики in vitro, в вариантах исполнения: СP50. Предназначен для установления референтных значений при количественном определении парциального давления кислорода (pO2), парциального давления углекислого газа (pCO2), pH, концентрации ионов калия (K+), концентрации ионов натрия (Na+), концентрации ионов хлора (Cl-), концентрации ионизированного кальция (Ca++) в клиническом образце на анализаторе газов и химического состава крови i15. Набор представляет собой контейнер с крышкой, внутри контейнера находится пакет с калибровочным раствором. Контейнер с крышкой упакован в герметичный пакет из фольги (индивидуальную упаковку). Калибровочная жидкость содержит | набор | 6 | 314600 | 1887600
| 20 | Механический тонометр с раздельным стетофонендоскопом , манжета 22-32 см | UA-200 – прибор, предназначенный для измерения величин систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления. Прибор основан на аускультативном методе измерения и предназначен для применения в качестве индивидуального сред ства контроля артериального давления, а также для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских организациях. • Металлический манометр с возможностью калибровки • Стетофонендоскоп • Нейлоновая манжета • Плавная регулировка выпуска воздуха • Противопыльная сеточка на нагнетателе и на фитинге • Чехол для хранения в комплекте ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Метод измерения Аускультативный Пределы измерений 20–280 мм рт. ст. (давление) Погрешность измерений давление ±3 мм рт. ст. в диапазоне 20–280 мм рт. ст. Способ накачивания манжеты Ручной Способ выпуска воздуха из манжеты Ручной | шт | 80 | 10500 | 840000
| 21 | Многоразвый и одноразовый ручной реаниматор мешок АМБУ из Силикона и ПВХ стандартная конфигурация, | • Размерный ряд лицевых масок:№ 2 (детские) • Прозрачная маска снабжена раздувной манжетой с ниппельным клапаном и переходником «Луер» (кроме силиконовых) • Объем дыхательного мешка для детей - 650 мл; • Материал изготовления дыхательных мешков: ПВХ, силикон, СЭБС • Клапан ограничения давления до 60 см Н2О в аппаратах для взрослых, до 40 см Н2О в аппаратах для детей и новорожденных снижает риск нанесения баротравмы легких • Вертлужный коннектор с осью вращения на 360° • Текстурированная поверхность дыхательного мешка препятствует скольжению в руках медицинского персонала • Отсоединяемый резервуарный мешок из полиэтилена, для детей и новорожденных- 1600 мл • Кислородная магистраль длиною 2 м устойчива к перегибам и имеет стандартный разъем на дистальном конце, • Аппарат и комплектующие упакованы в пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски. • Упаковка: транспортная коробка (12 шт.уп.). | шт | 10 | 17000 | 170000
| 22 | Многоразвый и одноразовый ручной реаниматор мешок АМБУ из Силикона и ПВХ стандартная конфигурация, | • Размерный ряд лицевых масок: №6 (XL) (взрослые). • Прозрачная маска снабжена раздувной манжетой с ниппельным клапаном и переходником «Луер» (кроме силиконовых) • Объем дыхательного мешка для новорожденных – для взрослых - 1650 мл, • Материал изготовления дыхательных мешков: ПВХ, силикон, СЭБС • Клапан ограничения давления до 60 см Н2О в аппаратах для взрослых, до 40 см Н2О в аппаратах для детей и новорожденных снижает риск нанесения баротравмы легких • Вертлужный коннектор с осью вращения на 360° • Текстурированная поверхность дыхательного мешка препятствует скольжению в руках медицинского персонала • Отсоединяемый резервуарный мешок из полиэтилена для взрослых - 2000 мл, • Кислородная магистраль длиною 2 м устойчива к перегибам и имеет стандартный разъем на дистальном конце, • Аппарат и комплектующие упакованы в пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски. • Упаковка: транспортная коробка (12 шт.уп.). | шт | 10 | 28000 | 280000
| ИТОГО | [5 empty] | 53784060
Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: 53 784 060
Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом, телефонных мессенджеров или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).
Место поставки: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Начало и место предоставления ценовых предложений с 09:00 ч. 00 мин. «10» января 2025 г. по адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300 (Приемная).
Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч. 00 мин. «16» января 2025 г.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09 ч. 15 мин. «16» января 2025 г. по следующему адресу: РК, ОА, Урджарский район, с.Урджар, ул.Семушкина 1б, кабинет 300.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7223/03-12-74
Председатель конкурсной комиссии
Енсебаев С.Н.
Член комисии
Баймурзинов А.С.
Жакаев Е.Т.
Тұрсунова Д.С.