## Протокол
Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений на
2024 год
с.Урджар 16.00 часов 15 февраля 2024г
В соответствии с постановлением Правительства РК от 07 июня 2023 г №110 "Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" произвели вскрытия конвертов:
ОА Урджарский район с.Урджар ул.Семушкина 1 б, здание КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Урджарского района» УЗ ОА
Пакеты с ценовыми предложениями предоставлены следующими потенциальными поставщиками:
ТОО «ЭлитМед»; ТОО "BioHimLab"; ТОО "Nur Medical Company"; ТОО "ДиАКиТ"
Ценовые предложения, представленные после истечения окончательного срока: отсутствуют.
Отклоненные ценовые предложения: ТОО "BioHimLab"
№ лота | Номенклатура | Техническая спецификация | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма
Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S
1 | Изотонический разбавитель | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 5 | 74000 | 370000
2 | Лизирующий реагент | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 5 | 41250 | 206250
3 | Чистящий реагент | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконе объемом 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 12 | 9525 | 114300
4 | Набор контрольных растворов | Реагенты для автоматизированного гематологического анализатора закрытого типа ВC 20S Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 2 | 98514 | 197028
5 | Бумага | Бумага диаграммная 50х20х12 нар Ч | рулон | 10 | 590 | 5900
Анализатор мочи Mission U120 закрытого типа
6 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U120 закрытого типа. Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | туба | 10 | 25500 | 255000
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230
7 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 25900 | 569800
8 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 33033 | 66066
9 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 25900 | 569800
10 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 24 | 21750 | 522000
11 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 33075 | 727650
12 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 21875 | 481250
13 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 15700 | 345400
14 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 35512 | 781264
15 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 10 | 38600 | 386000
16 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 29550 | 650100
17 | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C (холестерин высокой плотности) | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | набор | 3 | 43980 | 131940
18 | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C (холестерин низкой плотности) | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 82675 | 248025
19 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 22 | 54556 | 1200232
20 | Диагностический набор реагентов для определения Железа | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 51400 | 102800
21 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 33125 | 33125
22 | Моющий раствор | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | флакон | 3 | 34800 | 104400
23 | Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 59100 | 177300
24 | Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 20100 | 40200
25 | Диагностический набор реагентов для определения Кальция | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 20625 | 41250
26 | Диагностический набор реагентов для определения Ревматоидного фактора | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-230 Двухкомпонентный набор реагентов для определения RF методом «C&q». Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 146900 | 440700
Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа
27 | Изотонический разбавитель | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | канистра | 15 | 74250 | 1113750
28 | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. | флакон | 12 | 45500 | 546000
29 | Лизирующий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. | флакон | 18 | 28750 | 517500
30 | Чистящий реагент | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Универсальный чистящий реагент М58 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконе объемом 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. | флакон | 21 | 9525 | 200025
Анализатор мочи Mission U500 Urine, закрытого типа
31 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полоски для анализатора мочи Mission U500 11 parameter, закрытого типа. Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 150 тест-полосок в одной упаковке. Определяемые параметры: глюкоза (GLU), билирубин (BIL), кетоны (KET), удельный вес мочи (SG), кровь (BLO), pH, белок (протеины) (PRO), уробилиноген (URO), лейкоциты (LEU), аскорбиновая кислота (ASC), нитриты (NIT). | упак | 100 | 25500 | 2550000
Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа
32 | Реагенты Affirmagen2 для подтверждения группы крови АВ0 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Affirmagen 2 (A1+B) / (3% Affirmagen 2 (A1+B Cells) Red Cells, упаковка 2х3мл, для колоночной агглютинации Ortho для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 18 | 28932 | 520776
33 | Реагенты Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells, упаковка 3х10мл, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 14 | 51392 | 719488
34 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией BioVue, № 400 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / BioVue ABO Rh-D Combo Cassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 0.3 | 901322 | 270396.6
35 | Кассеты полиспецифические анти-человеческие BioVue, № 100 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 1.2 | 341694 | 410032.8
36 | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml, для иммуногематологических исследований для анализатора Ortho Workstation закрытого типа | упаковка | 1 | 33524 | 33524
37 | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-А 1уп/10фл по 10мл | упаковка | 4 | 22150 | 88600
38 | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-В 1уп/10фл по 10 мл | упаковка | 4 | 22150 | 88600
39 | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-АВ 1уп/10фл по 5 мл | упаковка | 2 | 19705 | 39410
40 | Реагент для трансфузиологии | Эритротест™-Цоликлоны Анти-D Супер (IgM) 1уп/20фл по 5 мл | упаковка | 2 | 48130 | 96260
41 | Чашки Петри | Чашки Петри, стеклянные, объем 100*20 | штука | 25 | 900 | 22500
42 | Стеклянные палочки | Палочка стеклянная L=220 мм, Ø 5±1 мм | штука | 5000 | 170 | 850000
43 | Пипетка-дозатор | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 20-200 мкл | штука | 6 | 35000 | 210000
44 | Наконечник ЖЕЛТЫЙ, 1-канальный | Наконечники 0-200 мкл, желтые тип Gilson, упаковка 1000 штук | упаковка | 1 | 2250 | 2250
45 | Планшет для определения групп крови | Планшет предназначен для занесения в лунки проб крови и проведения прямой реакции агглютинации. Лунки на планшете имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. | штука | 6 | 1000 | 6000
ИТОГО | [5 empty] | 17052892.4
Решено: Признать по лоту №1-4; 27-30 победителем ТОО "Nur Medical Company"
по лоту №5-26; 31 победителем ТОО «ЭлитМед»
по лоту №32-40, 42 победителем ТОО «BioHimLab»
по лоту №41, 43-45 победителем ТОО "ДиАКиТ"
Победитель представляет заказчику в течении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил.
Разместить на интернет-ресурс www.medurdzhar.kz вкладка «Госзакупки» текст данного протокола об итогах ценовых предложений по закупкам лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2023 год.
Председатель конкурсной комиссии
Абылкасимов Б.Ш.
Енсебаев С.Н.
Баймурзинов А.С.
Жакаев Е.Т.
Тұрсунова Д.С.

## отгрузка
№ лота | Номенклатура | Техническая спецификация | Ед. измерения | Количество | Цена | Сумма |  | остаток договора
1 | Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения | Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл | шт | 9600 | 66 | 633600 | 4800 | 4800
2 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл | шт | 21600 | 75 | 1620000 | 5400 | 16200
3 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл | шт | 14400 | 88 | 1267200 | 4800 | 9600
4 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2 мл | шт | 7200 | 88 | 633600 | 3000 | 4200
5 | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл | Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл | шт | 22500 | 88 | 1980000 | 5625 | 16875
6 | Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами M | Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы | шт | 89000 | 82 | 7298000 | 22250 | 66750
7 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 1400 | 920 | 1288000 | 700 | 700
8 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – S. | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 600 | 920 | 552000 | 300 | 300
9 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS. | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 250 | 920 | 230000 | 250 | 0
10 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 14G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G.Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 400 | 92 | 36800 |  | 400
11 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами:16G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами:16G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 400 | 92 | 36800 |  | 400
12 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 18G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 18G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 800 | 92 | 73600 | 400 | 400
13 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами:20G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 20G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 1700 | 92 | 156400 | 500 | 1200
14 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 22G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 22G. Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 2200 | 92 | 202400 | 1000 | 1200
15 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами:24G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами:,24G.Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 2200 | 92 | 202400 | 1000 | 1200
16 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 26G. | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет | шт | 800 | 92 | 73600 | 500 | 300
17 | Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения 1000 мл | Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом. | шт | 1000 | 348 | 348000 |  | 1000
18 | Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения 2000 мл | Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом. | шт | 500 | 348 | 174000 |  | 500
19 | Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером:19G (1.1 х 38мм),20G (0.9 х 38мм), 21G (0.8х 38мм), 22G (0.7 х 38мм), 23G (0.6 х 38мм), стерильная, однократного применения | Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5лет. | шт | 28000 | 50 | 1400000 | 7000 | 21000
20 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 56000 | 24 | 1344000 | 14000 | 42000
21 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 90000 | 15.5 | 1395000 | 22500 | 67500
22 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 8000 | 31 | 248000 | 2000 | 6000
23 | приц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | шт | 30000 | 15.5 | 465000 | 7500 | 22500
24 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | шт | 1500 | 83 | 124500 | 1500 | 0
25 | Пакет А размер 500*600 | Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет соответствует цветовой кодировке отходов класса А. Спаечный шов располагается по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва 1,5 мм. Прочность сварного шва при разрыве составляет не менее 70% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. | шт | 15000 | 60 | 900000 | 3000 | 12000
26 | Пакет Б размер 500*600 | Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет соответствует цветовой кодировке отходов класса Б. Спаечный шов располагается по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва 1,5 мм. Прочность сварного шва при разрыве составляет не менее 70% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. | шт | 15000 | 60 | 900000 | 3000 | 12000
27 | Пакет В размер 500*600 | Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Цвет соответствует цветовой кодировке отходов класса В. Спаечный шов располагается по ширине пакета, боковой шов отсутствует. Ширина шва 1,5 мм. Прочность сварного шва при разрыве составляет не менее 70% от прочности пленки. На пакете располагается информационное окно содержащее следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. | шт | 4000 | 60 | 240000 | 1000 | 3000
28 | Бандаж паховый суспензорий для яичек одноразовый | Выполнен в виде трикотажного мешочка, прикрепленного к эластичному поясу.Эластичный пояс регулируется по длине (для обхвата талии от 70 до 130 см).Состав: 45% хлопок, 30% полиамид, 20% латекс, 5% полиэстер | шт | 10 | 25000 | 250000 | 10 | 0
29 | Термоиндикатор 132 | для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. | шт | 20000 | 9.7 | 194000 | 6000 | 14000
30 | Термоиндикатор 120 | для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. | шт | 2000 | 9.7 | 19400 |  | 2000
31 | Термоиндикатор 180 | для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха методом продувки паром. | шт | 2000 | 9.7 | 19400 | 500 | 1500
32 | Шприц ЖАННЭ | Dата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная Упаковка: ветошь, пленка 50 кг Упаковка: ветошь, пленка 50 кг | шт | 600 | 550 | 330000 | 600 | 0
33 | Кружка Эсмарха одноразовый | Санитарно-гигиеническое приспособление, представляющее собой пластиковую емкость (кружку), оснащенную гибкой отводной трубкой. Применяется для промывания кишечника, а также для влагалищных спринцеваний.Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие | шт | 1500 | 390 | 585000 |  | 1500
34 | ЭКГ лента 110х25х12 | 1. Ширина ленты - 110 мм 2. Длина ленты в рулоне - 25 м 3. Внутренний диаметр втулки - 12 мм 4. Цвет сетки - розовый 5. Намотка - сеткой наружу рулона 6. Основа - термобумага 7. Толщина бумаги - 60 мкм 8. Плотность бумаги - 55 гр/м2 | шт | 800 | 1200 | 960000 |  | 800
35 | Вата | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная Упаковка: ветошь, пленка 50 кг Упаковка: ветошь, пленка 50 кг | кг | 2400 | 120 | 288000 | 100 | 2300
36 | Лейкопластырь медицинский на шелковой основе | Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 2,5смх10м. | шт | 2000 | 390 | 780000 | 500 | 1500
ИТОГО: | [5 empty] | 27248700